АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬГИПРОТРАНС»

«АО ДАЛЬГИПРОТРАНС»

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс № 3/ОКЭ-ДГТ/15

# Хабаровск

2015

- УТВЕРЖДАЮ

Председатель  Конкурсной комиссии                       АО «Дальгипротранс»

# 1   Условия проведения открытого  конкурса

## 1.1     Общие условия проведения открытого  конкурса

### Сведения о заказчике

Заказчик – АО « Дальгипротранс».

Закупка осуществляется для нужд  АО «Дальгипротранс».

Место нахождения заказчика: 680000 г. Хабаровск,  ул. Шеронова 56.

Почтовый адрес заказчика: 680000 г. Хабаровск, ул. Шеронова 56.

Контактное лицо - главный специалист Рубцова Оксана Николаевна.

Адрес электронной почты - o.rubtsova@dgt.ru.

Номер телефона - 8-(4212)-23-84-45.

### Способ проведения открытого  конкурса

Открытый конкурс в электронной форме  № 3/ОКЭ-ДГТ/15(далее – открытый конкурс).

### Предмет открытого  конкурса

Выполнение работ по устройству автоматической системы газового пожаротушения в помещениях архива административно-производственного здания АО «Дальгипротранс» расположенного по адресу г. Хабаровск, улица Шеронова, 56.

### Особенности участия

Особенности участия в конкурсе –не предусмотрены.

### Антидемпинговые меры.

Антидемпинговые меры – не предусмотрены

### Обеспечение конкурсной заявки.

Обеспечение заявок – не предусмотрено

### Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора – не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи конкурсных заявок

Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) представляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.2. конкурсной документации. При подаче  заявки в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.

Часть заявки на бумажном носителе представляются в порядке, предусмотренном пунктами 2.5.2. конкурсной документации, по адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56,  3 этаж, кабинет № 314.

Для прохода в здание необходимо предварительно позвонить по телефону (4212) 23-84-45.

Для представления документов необходимо пройти на 3 этаж в кабинет № 314 при себе иметь документ удостоверяющий личность.

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации  на сайте www.dgt.ru  и на сайте utp.sberbank-ast.ru (далее – сайты) -  «20» августа 2015 года.

Дата окончания срока подачи заявок –  12:00 местного времени (05:00 московского времени) «10» сентября 2015 года.

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 14:00 местного времени (07:00 московского времени) «10» сентября 2015г.

### Место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов открытого конкурса

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется в 17:00 местного времени (10:00 московского времени) «11» сентября 2015г.  по адресу: ул. Шеронова 56, 3 этаж, кабинет № 314.

Подведение итогов открытого конкурса осуществляется в 16:00 местного времени (09:00 московского времени) «14» сентября 2015г. по адресу: ул. Шеронова 56, 3 этаж, кабинет № 314.

## 1.2 Квалификационные требования к участникам открытого конкурса

1.2.1. Участник должен:

1.2.1.1. Иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В подтверждение наличия разрешительных документов в составе заявки представляется:

Лицензия на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

1.2.1.2. Иметь опыт выполнения работ  по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 50 (процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, установленной в подпункте 1.3.2.3 конкурсной документации и не менее 5 лет. В подтверждение опыта выполнения работ в составе заявки представляется:

- документ по форме приложения N 4 к конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии   актов о выполнении работ;

- копии договоров на выполнение работ (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями).

1.2.1.3. Иметь систему менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса. В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса в составе заявки представляются:

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO или IRIS (с приложениями при их наличии, а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного инспекционного контроля), или иным стандартам (при наличии), либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы;

1.2.1.4. Участник должен располагать производственными мощностями (ресурсами) для выполнения работ по предмету открытого конкурса в том числе (наличие ГОС на складе поставщика в г. Хабаровске, наличия оборудования АУПТг, станции зарядной АГТ-24АТУХЛ-В). В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов  в составе заявки должен представить:

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы);

- справка по форме приложения N 5 к конкурсной документации (либо в свободной форме).

## Техническое задание

### Требования к выполнению работ:

1.3.1.1. Техническое задание определяет требования к выполнению работ по устройству автоматической системы газового пожаротушения в помещениях архива административно-производственного здания АО «Дальгипротранс» расположенного по адресу г. Хабаровск, улица Шеронова, 56.

Работы должны выполняться в объёмах и сроки, определенные настоящим техническим заданием.

В ходе выполнения работ Участник должен:

- выполнить работы по монтажу системы автоматического газового пожаротушения в помещениях архива с использованием оборудования и материалов Участника, согласно  согласованной с заказчиком схеме размещения газового оборудования и схеме расположения оборудования и приборов оповещения (Приложение №1), и перечня работ (Таблица №1).

- подключить смонтированную систему автоматического газового пожаротушения к существующей системе пожарной сигнализации и оповещения административного здания. Место расположения пультов управления ручным и автоматическим режимом включения и выключения системы, расположенных на первом этаже административного здания, согласовать с заказчиком. Для управления устанавливаемыми системами пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения в помещениях архивов, необходимо провести интеграцию в существующую систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

-  выполнить пуско-наладочные работы.

- подготовить и передать Заказчику подробную исполнительную документацию по смонтированным системам на бумажном и электронном носителе (редактируемый формат *xlsx,*doc, *dwg).

- организовать проведение комплексных испытаний смонтированной системы с привлечением представителя Заказчика, а при необходимости, заинтересованных и инспектирующих организаций.

- подготовить и передать Заказчику акты приемки выполненных работ, исполнительную документацию с гидравлическими расчетами для хладона FE13 (R23), паспорта на используемое оборудование, сертификаты качества применяемых материалов.

- передать Заказчику инструкцию по использованию смонтированных систем и провести инструктаж, обучение персонала по их эксплуатации.

Перечень работ представлен в таблице № 1

Таблица №1

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 3 |
| 2 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| 3 | Монтаж приборов приемно-контрольных объектовых на: 2 луча | 1 шт. | 3 |
| 4 | Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентраторов: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 5 | Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентраторов: блок линейный | 10 лучей | 1 |
| 6 | Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении | 1 шт. | 18 |
| 7 | Монтаж извещателей ОС автоматических: контактных, магнитоконтактных на открывание окон, дверей | 1 шт. | 18 |
| 8 | Монтаж конструкции для установки извещателя | 1 шт. | 18 |
| 9 | Монтаж прибора сигнализирующего емкостного | 1 шт. | 27 |
| 10 | Монтаж блока питания и контроля | 1 шт. | 1 |
| 11 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 12 | Монтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1 |
| 13 | Монтаж трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемого из готовых узлов, диаметром условного прохода: 32 мм | 1000 м | 0,03 |
| 14 | Монтаж трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемого из готовых узлов, диаметром условного прохода: 50 мм | 1000 м | 0,03 |

Перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций  применяемых при выполнении работ представлен в таблице № 2

Таблица № 2

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунт-эмаль "Спецназ", серый | кг | 1 |
| 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | М | 16 |
| 3 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 |
| 4 | Анкер забивной М10 | шт. | 38 |
| 5 | Упор анкерный 6х100 | 100 шт. | 74 |
| 6 | Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм | шт. | 64 |
| 7 | Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм | шт. | 48 |
| 8 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 42 |
| 9 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 12 |
| 10 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 12 |
| 11 | Соединительные детали «Vestol» размером: 3/4" | шт. | 24 |
| 12 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм | шт. | 32 |
| 13 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 32 мм | шт. | 18 |
| 14 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 50 мм | шт. | 16 |
| 15 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 8 |
| 16 | Тройник размером: 1" | шт. | 1 |
| 17 | Угольники прямые | 10 шт. | 1 |
| 18 | Угольник Н-В размером: 3/4" | шт. | 3 |
| 19 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 6 |
| 20 | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 3 |
| 21 | Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 48 |
| 22 | Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 36 |
| 23 | Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 40 |
| 24 | Разветвительная коробка: У994 | шт. | 3 |
| 25 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: 40-100 мм, толщиной 4,0 мм | т | 0,001 |
| 26 | Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление: Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | компл. | 3 |
| 27 | Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм | Т | 0,03 |
| 28 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 9 |
| 29 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | шт. | 2 |
| 30 | Тетрафторметан (хладон 23), прим. | кг | 336 |
| 31 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 | Км | 0,4 |
| 32 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 12 |
| 33 | Блок управления световыми оповещателями, без аккумулятора | шт. | 1 |
| 34 | Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14) | шт. | 18 |
| 35 | Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ЕСО1003" | шт. | 18 |
| 36 | База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo | шт. | 18 |
| 37 | Оповещатель динамический звуковой 12/24В, красный (белый) | шт. | 5 |
| 38 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 20 |
| 39 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт. | 26 |
| 40 | Извещатель пожарный ручной ИПР-535 | шт. | 7 |
| 41 | Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | шт. | 3 |
| 42 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП | шт. | 5 |
| 43 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 10-СЗ-SOLID-INDOOR EuroLine | м | 300 |
| 44 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ" | шт. | 3 |
| 45 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС" | шт. | 3 |
| 46 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | шт. | 1 |
| 47 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СПГ | шт. | 3 |
| 48 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 3 |
| 49 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт. | 1 |
| 50 | Клавиатура, марка "С2000-К" | шт. | 1 |
| 51 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки BBГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE) | 1000 м | 0,1 |
| 52 | Батарея 2-х баллоная с контролем веса и стойкой | к-т | 3 |
| 53 | Штора противопожарная с пределом огнестойкости Е180 | к-т | 2 |

Порядок выполнения Работ.

При выполнении работ участник должен обеспечить производство и качество всех видов работ в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями, государственными стандартами, сводами правил, положениями СНиП и СанПиН и другими действующими нормативными документами, устанавливающими технические требования к видам работ.

Участник должен выполнять работы с применением современных материалов, изделий, оборудования, комплектующих, обеспечивающих соответствие уровню ресурсосбережения, предусмотренного действующими нормативными требованиям, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

При выполнении работ участник должен  применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. Применяемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов иметь сертификаты соответствия, паспорта заводов изготовителей, инструкции по эксплуатации.

Участник должен произвести разработку технических решений устанавливаемых систем в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации и настоящим техническим заданием.

Проведение работ осуществляется на действующем предприятии АО «Дальгипротранс». Прекращение работ сотрудниками не предусмотрено.

При выполнении работ Участник обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

До проведения работ Участник обязан предоставить Заказчику смету в соответствии с перечнем работ, график производства работ, список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформлении соответствующего допуска на объект Заказчика.

Исполнительная документация выполняется в соответствии приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006г."), требованиями технических регламентов и другими нормативными актами Российской Федерации.

Общие требования к выполнению работ:

При выполнении Работ Участник должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил, а так же проектной документации предоставленной Заказчиком.

Описание системы и ее технические характеристики:

Система автоматического газового пожаротушения предназначена для ликвидации пожаров в защищаемом помещении при отсутствии в нем персонала.

Требования к материалам и оборудованию системы автоматического газового пожаротушения:

Оборудование, изделия, материалы, газовый огнетушащий состав и газы для их вытеснения, применяемые в установке, должны иметь паспорт, документы, удостоверяющие их качество, сроки годности и соответствовать условиям применения.

Состав огнетушащего газа должен быть сертифицирован, безопасен для людей, зданий и оборудования, экологически безопасен и не требующий необходимости утилизации в случае его замены.

Сосуды (сосуды различного конструктивного исполнения, баллоны, установленные отдельно или в батареях и т.п.), применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Способ пожаротушения - объёмный, путём заполнения защищаемых помещений парами ГОТВ до создания необходимой огнетушащей концентрации.

Должна быть обеспечена возможность восстановления работоспособного состояния системы пожаротушения путем замены отдельных узлов и блоков без остановки системы сигнализации, оповещения и пожаротушения.

В объеме исполнительной документации Участник предоставляет гидравлический расчет системы, подтверждающий выполнение нормативных показателей по времени выхода газового огнетушащего вещества, а так же расчет массы газового огнетушащего вещества согласно требований НПБ и СП и приложением аксонометрии по каждому направлению.

Модули газового пожаротушения должны иметь вместимость от 40  до 70 литров  с однотипными ЗПУ и должны быть смонтированы в стойки с устройствами весового контроля и выдачей информации на центральный пульт весовой.

ЗПУ должно быть многоразового использования, с электромагнитным и/или пневматическим пуском. Параметры электромагнитного пуска модуля (ЗПУ): напряжение постоянного тока (12В; 24В;), сила тока от 0,45А до 1,0 А, время приложения напряжения 0,1 сек. Давление срабатывания при пневмопуске не более 1,6 МПа. Электромагнитный пуск должен иметь обычное и взрывозащищенное исполнение.

Степень защиты по ГОСТ 14255-69:

в обычном исполнении не ниже  IP 42

во взрывозащищенном исполнении  не ниже 2 EхseIIT6, IP 54

Сила тока при проверке целостности цепи электромагнитного пуска не более 0,1А., в течение 5 сек., непрерывный ток контроля не более 0,005А.

Температура окружающей среды в процессе эксплуатации модулей с хладонами – от плюс  5°С до плюс 45°С.

Количество срабатываний в течение 25 лет не менее 10 раз.

Рабочее давление модулей для хранения  хладонов, не менее 4,2 МПа,

Время выпуска 95% по массе ГОТВ из модуля  вместимостью до 100 л.:

хладонов, не более 10 сек.;

азота, аргона, СО2 и инергена - не более 60 сек.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники АУПТ следует относить к I категории согласно ПУЭ. В качестве резервного источника питания использовать аккумуляторные батареи, которые должны обеспечивать питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24 ч. и далее в режиме “Тревога” не менее 3 ч.

Средства электроуправления установок должны обеспечивать:

  - автоматический и дистанционный пуск;

  - отключение и восстановление автоматического пуска;

  - автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный при отключении напряжения на основном источнике и обратно;

  - контроль исправности (обрыв, короткое замыкание) шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий;

  - контроль исправности (обрыв) электрических цепей управления пусковыми элементами;

  - контроль исправности звуковой и световой сигнализации (по вызову);

  - отключение звуковой сигнализации;

  - формирование и выдачу командного импульса для управления технологическим и электротехническим оборудованием, вентиляцией, кондиционированием, а также устройствами оповещения о пожаре, противопожарными шторами.

Установки должны обеспечивать задержку выпуска ГОС в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, но не менее 10 сек. с момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.

Срок службы установок до капитального ремонта не менее 25 лет, периодичность переосвидетельствования сосуда с ГОС  не менее 10 лет.

Побудительная система должна состоять из автоматической системы пожарной сигнализации.

Для управления системой пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения интегрировать в существующую систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении дежурного на 1 этаже здания по адресу г. Хабаровск, ул. Шеронова 56.

Аппаратура управления системой пожаротушения производит постоянный мониторинг проявления первичных признаков возгорания (дым, огонь, пламя) и на основании показателей извещателей запускает процедуру пожаротушения. Для запуска пожаротушения выдается импульс на электромагнитный клапан, которым оборудован баллон с ГОТВ.

Огнетушащее вещество должно подаваться в защищаемое помещение через устанавливаемые на распределительном трубопроводе выпускные насадки, обеспечивающие равномерное заполнение всего объема помещения.

По результатам гидравлического расчета, выбираются диаметры подающих трубопроводов и суммарные площади отверстий насадок, чтобы обеспечить подачу не менее 95 % массы газового огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий 10 секунд для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода).

Извещатели

С учетом требований действующих нормативно-технических документов в зависимости от категории/класса объекта и их помещений, необходимо определить прибор автоматической пожарной сигнализации, тип пожарных извещателей.

В каждом защищаемом помещении архива необходимо предусмотреть не менее трех пожарных извещателей, включенных в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы.

Для повышения надежности и уменьшения вероятности возникновения ложных срабатываний, предусмотреть программирование прибора на запуск автоматической системы пожаротушения при наличии факта регистрации возгорания в двух независимых двухпороговых шлейфах. В связи с этим, в каждом защищаемом объеме располагается по два шлейфа пожарной сигнализации, не менее чем с тремя пожарными извещателями.

Кроме установки автоматических пожарных извещателей, в защищаемых помещениях необходимо установить ручные пожарные извещатели, при нажатии на которые происходит инициализация программы запуска программы пожаротушения данного помещения. Ручные извещатели установить возле дверей в защищаемом помещении на высоте 1500 мм от уровня пола.

Пожарные извещатели должны быть многоразового использования (возможность проверки срабатывания извещателя без изменения его функциональности и автоматическое восстановление в нормальное, «до пожара», состояние).

Оповещатели

Для информирования персонала о статусе работы аппаратуры пожаротушения и выдачи сигналов эвакуации на момент запуска газового огнетушащего вещества, предусматривается установка следующих световых и светозвуковых оповещателей:

- оповещатель световой «Автоматика отключена»;

- оповещатель световой «Газ! Не входи»;

- оповещатель светозвуковой «Газ! Уходи!».

Оповещатели световые «Газ! Не входи» и «Автоматика отключена» устанавливаются снаружи перед входом в защищаемое помещение, оповещатель светозвуковой «Газ! Уходи» устанавливается внутри помещения.

Согласно требованиям НПБ, соединительные линии световых и звуковых оповещателей на контролируемый обрыв и короткое замыкание.

Требования к надёжности

Срок службы модуля (баллона с запорно-пусковым устройством) в составе установки должен составлять не менее 25 лет.

Требования к маркировке и упаковке

Модули АУГП должны иметь маркировку, указывающую:

- давление наддува;

- массу ГОТВ, заправленного в модуль;

- характеристики ЗПУ по способу пуска.

Система автоматического газового пожаротушения по сигналу, полученному от системы пожарной сигнализации, должна обеспечивать локализацию пожара с целью избежать потерь оборудования, документов, информации на носителях и иных материальных ценностей, находящихся в защищаемом помещении.

Применяемый газ - Хладон FE13 (R23)

При срабатывании датчиков обнаружения пожара система автоматического газового пожаротушения должна обеспечивать:

- выдачу команды в систему вентиляции технического помещения и здания на закрытие противопожарных клапанов данного технического помещения;

- выдачу команды в систему вентиляции технического помещения и здания на отключение системы вентиляции;

- выдачу команды в систему оповещения на включение системы оповещения о пожаре.

- выдачу команды на блок управления противопожарной шторы;

Способ пуска установки – электрический при получении сигнала от станции пожаротушения, от пульта дистанционного пуска, дистанционный, ручной.

Помещения архивов  представляют собой отдельно расположенные комнаты в т.ч.:

- Помещение №110/1 имеет площадь 51,93 кв.м., высота 3,87м (до подвесного потолка 3,23м).

- Помещение №110/2 имеет площадь 51,13 кв.м., высота 3,95м (до подвесного потолка 3,28м).

- Помещение №110/3 имеет площадь 59,47 кв.м., высота 3,35м (до подвесного потолка 2,6м).

- Фальшпол во всех помещениях отсутствуют.

- Потолок – подвесной потолок типа «Амстронг» всех помещениях.

В помещениях установлены передвижные (мобильные) металлические стеллажи для хранения документов.

Для защиты персонала предусмотреть установку Участником не менее 3 (трех) самоспасателей промышленных изолирующих с временем защиты не менее 20 мин.

Специальные требования к выполнению работ:

−	Батареи газового пожаротушения системы автоматического пожаротушения разместить в помещении, расположенном рядом с защищаемыми архивами согласно схемы размещения газового оборудования (Приложение 1);

−	Модули газового пожаротушения должны быть установлены в стойке укомплектованной весовым контролирующим устройством и центральным весовым процессором. Размер стойки не более 400х960х1100мм;

−	Применить модули емкостью до 70 литров;

−	Коллектор должен быть изготовлен с возможностью двухстороннего выхода ГОТВ. Коллектор должен быть оборудован с СДУ;

−	Выполнить размещение трубопроводов газового пожаротушения в пространстве подвесного потолка, по заданной отметке;

−	Стойки с модулями газового пожаротушения защитить экраном или другим защитным устройством от случайных механических воздействий;

−	Работы по размещение трубопроводов газового пожаротушения выполнить резьбовым методом, исключить сварные работы;

−	Проходы смежных помещений оборудовать автоматическими шторами противопожарной преграды огнестойкостью не менее 120минут, время запирания от 10 до 120 секунд, рабочее напряжение 12/24В;

−	Каналы приточно-вытяжной вентиляции оборудовать огнедымозадерживающими клапанами;

−	Смежные проходы между архивами оборудовать автоматическими противопожарными шторами с пределом огнестойкости не менее 120 минут и регулируемым временным интервалом закрывания проема.

Требования по составу и структуре системы АУПТг

−	автоматическая установка пожарной сигнализации (далее - АСПС);

−	система оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ);

−	автоматическая установка газового пожаротушения (АУПТг).

Требования по выбору технических средств:

При проектировании системы АУПТг  необходимо применять сертифицированные технические средства.

Требования к возможности совместимости и расширению:

Оборудование должно быть совместимо с существующими действующими системами АСПС и СОУЭ.

Требования по электробезопасности:

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.

Требования к сетям электропитания:

−	Электропитание оборудования должно осуществляться от индивидуальных источников бесперебойного питания ИБП (с АКБ) 220В, подключенных к сети гарантированного электропитания 220В. Индивидуальные ИБП должны быть рассчитаны на обеспечение работы оборудования, в дежурном режиме в течение 24 часов, после пропадания напряжения 220В, в тревожном режиме - в течении 3-х часов;

−	Разводка питания оборудования 220В должна быть осуществлена от отдельного распределительного электрического щита или отдельной ячейки вводного щита.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

−	приемка осуществляется при подписании Акта о приемке выполненных работ.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

−	наличие исполнительных схем; технических отчетов; актов испытаний; паспортов и сертификатов на материалы, конструкции, изделия и оборудование; актов выполненных работ, утвержденных Заказчиком и Участником.

Требования к исполнительной (производственной) документации

После завершения инсталляции систем на объекте, выполнения пуско-наладочных работ и сдаче-приемке всего выполненного комплекса работ, оформляется техническая документация (далее – исполнительная (производственная) документация).

Исполнительная (производственная) документация должна быть составлена в соответствии с действующим законодательством и отдельно по:

- системам автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- системе управления технологическим оборудованием.

Исполнительная (производственная) документация должна быть оформлена согласно действующей нормативно-технической документации, а так же на основе проектной документации, предоставляемой Заказчиком.

Состав исполнительной (производственной) документации для системы автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- Пояснительная записка;

- Ведомость оборудования, комплектующих и материалов;

- Общий журнал работ;

- Исполнительный чертеж АСПС сетей пожарной сигнализации;

- Исполнительный чертеж АУПТг;

- Размещения оборудования системы автоматического газового пожаротушения и прокладки трубопроводов;

- Аксонометрии;

- Исполнительный чертеж управления технологическим оборудованием;

- Акты освидетельствования скрытых  работ, в т.ч. прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу;  канализация;  в земле);

- Акты испытаний и ведомости (в соответствии с действующей нормативно-технической документацией), в том числе:

- Акт обследования здания;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

- Акт проведения автономных и комплексных испытаний автоматических систем газового пожаротушения;

- Акт проведения пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность

- Акт приемки технических средств автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию.

- Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,  санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;

- Комплект чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство установочных работ, согласованными с Заказчиком.

Исполнительную (производственную) документацию необходимо представить в 3 (трех)  экземплярах  в бумажном (переплетенном) виде и 1 (одном) экземпляре  на электронном носителе СD-R(RW)/DVD-R(RW), (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем).

Требования к установке и пусконаладочным работам.

Охрана труда и техника безопасности.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности предусматривается мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

  - устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

  - надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

  - использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

  - установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно действующим нормативным документам.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с  техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Технологическое оборудование размещать с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт).

Шум, производимый аппаратурой, не должен превышать допустимых норм.

Перед началом выполнения монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять, руководствуясь соответствующими нормативными документами.

Противопожарные мероприятия.

Предусмотреть комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

  - выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

  - выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

  - выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ);

  - устройством заземления проектируемого оборудования;

  - максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все  решения применяемые при монтаже оборудования систем автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оборудования система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охранной сигнализации, контроля и управления доступом должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности.

Требования к качеству оборудования, материалов, изделий и конструкций, используемых при выполнении работ.

При заполнении заявки на участие в конкурсе участник закупки обязан указать конкретные марки применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций, указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя оборудования, материалов, изделий и конструкций, фирменное наименование (при наличии).

Все используемые при проведении Работ материалы должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для выполнения работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, на момент поставки материалов. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми.

Значения (показателей) оборудования, материалов, изделий и конструкций, которые необходимо использовать при выполнении работ представлены в таблице № 3

Таблица № 3

| № пп | Наименование оборудования, материалов, изделий и конструкций | Требование Заказчика. Технические и функциональные характеристики применяемых материалов (либо эквивалент) |
| --- | --- | --- |
| 21. | Модуль газового пожаротушения | Вместимость, л: не более 70. Диаметр условного прохода запорно-пускового устройства, мм, не менее: 1 1/4", не более: 1 1/2". Масса модулей без ГОТВ, кг. не менее: 72, не более: 80. Пневматическая голова конусная с 1 отв. и декомпр. винтом; Пневматическая голова конусная с 2 отв.; Вместимость модуля ГОТВ, не менее,кГ 33,5. Не более, кг: 56. Рабочее давление, Мпа, не менее: 4,0, не более: 4,8. Размеры, мм. Не менее: диаметр – 357, высота до оси выпускного патрубка - 1280 |
| 22. | Газовое огнетушащее вещество | Газовое огнетушащее вещество – бесцветный газ, не горюч, озонобезопасный. Озоноразрушающий потенциал = 0. Трифторметан (FE 13 (23) |
| 33. | Запорно-пусковое устройство | С встроенным соленоидным клапаном для батареи. Степень защиты электромагнитного привода – IP65 по ГОСТ14254-96. Напряжение постоянного тока, В: 24±3,6. Ток срабатывания, А: 0,5±0,05. Длительность пускового импульса, с: 1,5-2,0. С ручным пневматическим клапаном для батареи (ручной) С устройством подключения СДУ С манометром контроля давления не менее 1,0 Мпа, не более 12,0 Мпа. |
| 44. | Рукав высокого давления разгрузочный | Р рабочее, Мпа, не менее: 6,0, не более: 6,8. |
| 55. | Стойка для батареи из 2-х баллонов | С весовым контролирующим устройством. Размер не менее 400х900х1200мм, не более 450х960х1260мм. Весовое устройство с пределом контроля веса модулей не менее 40,2л, не более 75л. Индикация нормального веса, индикация утечки ГОТВ. Регулируемый уровень контроля утечки ГОТВ не менее 5%, не более 10% от общей массы. |
| 66. | Коллектор | Коллектор диаметром 1 1/2" с отводами 1" на 2 баллона 67 л с фланцами. Коллектор укомплектован обратным клапаном 1". |
| 77. | Насадок | Насадок стальной R-360 3/4" Внутренняя резьба 3/4". Выпуск ГОТВ на 360. Радиус распыла, м. не менее: 3. |
| 88. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | Предназначенный для автономной или централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения. Контроль состояния: трех шлейфов пожарной сигнализации; цепи датчиков состояния дверей; цепи датчиков ручного пуска; цепи контроля выхода огнетушащего вещества (ОТВ); цепи исправности оборудования установки пожаротушения. Контроль исправности цепей запуска на обрыв и короткое замыкание. Настраиваемая временная задержка перед запуском средств пожаротушения, по отдельности для каждого режима: для автоматического запуска; для дистанционного (ручного) запуска. |
| 99. | Датчик пожарный | Чувствительность извещателя, дБ/м: 0,05-0,2. Напряжение питания, В: 9-30. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,045. Инерционность срабатывания, сек: не более 9. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности, лк: 12000. Допустимая скорость воздушного потока, м/с: до 10. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. Габаритные размеры, мм: ∅93х46.Вес извещателя не более 210 г. Максимальная относительная влажность 93±1%. Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +55. Средний срок службы не менее 10 лет. Круглосуточный контроль. Площадь контролируемая одним извещателем, м2: до 80. |
| 110. | Короб кабельный прямой. | Предназначен для прямых участков трассы, прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000В для открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий. Короба рассчитаны на прокладку проводов и кабелей, допускающих радиус изгиба до 150 мм. Степень защиты IP 30 по ГОСТ 14254-96. Размеры, мм (ДхВхШ): 2500х100х50. Масса, кг: 4,1. |
| 111. | Кабель 2х0,75 и более. | Изоляция: огнестойкая кремнийорганическая резина. Оболочка: ПВХ-пластикат пониженной опасности с низким дымо- и газовыделением. Огнестойкость в течение 180 мин. Диапазон рабочих температур: для FRLS -40...+70 oС. Радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального наружного размера кабеля. Не распространяющий горение. Минимальный срок службы 15 лет. |
| 112. | Источник резервного электропитания. | Предназначен для обеспечения резервным питанием 24 В постоянного тока систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, мини-АТС и других потребителей с токами потребления до 20 А при отключении напряжения электрической сети 220 В. При наличии напряжения сети источник обеспечивает оптимальный режим заряда внешней аккумуляторной батареи (АКБ), состоящей из двух последовательно соединенных свинцово-кислотных аккумуляторов с номинальным напряжение 12 В и емкостью 26 Ач каждый. Постоянное выходное напряжение, В, в диапазоне: от 20 до 28. Максимальный ток нагрузки при работе от сети, А: не более 0,6. Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания на контактах «ВЫХОД», А: не более 20,0. Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания на контактах «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ», А: не более 10,0. Величина напряжения пульсаций на выходах (от пика до пика) при токе нагрузки до 1,0 А, мВ: не более 30. Величина напряжения управляющего сигнала, В: не менее 5 не более 30. Ток заряда внешней АКБ, А: не более 1,0. Величина напряжения на внешней АКБ, при которой автоматически отключается нагрузка, В:21. Габаритные размеры, мм: не более 155х228х380. Масса, кг: не более 5,2. |
| 113. | Труба газопроводная. | Материал: цельнотянутые стальные трубы. Диаметр условный, мм: 50. Диаметр наружный, мм: менее 57. Масса 1 пог. метра, кг: больше 4.5. Толщина стенки (h), мм: не менее 3.2 не более 3.5. |
| 114. | Пластина крепежная DKC или эквивалент. | Используется для соединения лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений «мама-папа». Крепится к боковым стенкам лотка винтами и гайками. Материал: Горячеоцинкованная сталь. Толщина стали, мм: не менее 1,0 не более 1,5. Высота, мм (Н): 50 . Вес, кг: не более 0,033. |
| 115. | Клапан огнедымозадерживающий круглый ду200 | - толщина заслонки — 40 мм; - корпус клапана составной, из двух частей. - Привод установлен непосредственно на оси заслонки. - Привод закрыт защитным кожухом. - Внутренняя поверхность обработана огнезащитым покрытием. - Максимальное рабочее давление (перепад давления при закрытой заслонке) - 1000 Па. - Коэффициент местных сопротивлений полностью открытого клапана не превышает 0,04. - Потери давления в полностью открытых огнезадерживающих клапанах в зависимости от расходов воздушного потока представлены на рисунке - Сопротивление дымогазопроницанию в закрытом положении, 1/кг-м, не менее 1-10. - Рекомендуемая скорость газа через проходное сечение клапана не более 20 м*с-1 - Закрытие (открытие) заслонки огнезадерживающего клапана КОЗ осуществляется электромеханическим приводом. - Клапаны КОЗ оснащены двухпозиционным (открыт - закрыт) электромеханическим приводом швейцарской фирмы BELIMO, имеющим два ТРУ (терморазмыкающих устройства). Они смонтированы внутри концевого датчика, устанавливаемого на корпусе клапана или на воздуховоде в непосредственной близости от клапана. ТРУ-1 срабатывает, если температура воздуха вблизи датчика превышает 72°С. ТРУ-2 срабатывает при превышении температуры в 72°С внутри клапана или воздуховода. |
| 116. | Противопожарная автоматическая штора | - Последовательное соединение термовыключателей позволяет при срабатывании любого из них привести привод в охранное положение Размеры: 2200х900 - Предел огнестойкости EI 120 - При срабатывании тревоги штора опускается за счёт системы привода — без электроэнергии, под действием силы тяжести нижней планки. Скорость опускания составляет 0,15—0,2 м/с, В случае отключения электроснабжения система сохраняет функциональность в течение 72 часов благодаря встроенному аккумулятору. |

Требования к приемке работ и контролю качества

Методы контроля качества

Качество установки и пусконаладочных работ должно быть обеспечено путем осуществления постоянного технического контроля над их выполнением.

На всех стадиях технологического процесса монтажных работ осуществлять контроль по видам работ.

Проверка соответствия монтажных работ требованиям нормативных документов и стандартов должна выполняться в зависимости от характера контролируемых параметров и требований с помощью инструментов и визуально.

Визуальный осмотр производится для установления качества выполнения только тех конструкций, узлов и частей здания, которые доступны для обозрения.

Пооперационный контроль выполняется Участником, а выборочный – представителями Заказчика при приемке законченных видов или этапов работ.

Порядок приемки работ по установке и пуско-наладке.

Пусконаладочные работы выполняет Участник.

Приемка работ должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, в том числе согласно:

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»,

ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения»,

Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации (утв. ВНИИПО МВД РФ 31.12.1998).

Приемка систем автоматического газового пожаротушения,  пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию должна осуществляться рабочей комиссией.

В состав рабочей комиссии могут быть включены представители Заказчика, Участника, а так же органа государственного пожарного надзора.

Участие представителей органов государственного пожарного надзора в составе приемочной комиссии обязательно (п. 2 НПБ 05-93).

При сдаче систем автоматического газового пожаротушения,  пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию Участник должен представить:

  - исполнительную (производственную) документацию согласно установленным нормативно-техническим требованиям и требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

  - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

  - акты в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в настоящем техническом задании;

  - протокол испытания на герметичность трубопроводов;

  - паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения;

  - ведомость смонтированных приборов и оборудования систем автоматического газового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Рабочая комиссия должна:

Провести комплексные испытания автоматической установки пожаротушения. После проведения комплексных испытаний составляется соответствующий акт.

При обнаружении рабочей комиссией несоответствия выполненных монтажно-наладочных работ требованиям нормативной документации составляется протокол с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, а также ответственных за это организаций.

После устранения указанных в протоколе недостатков монтажно-наладочная организация должна вновь предъявить установку к сдаче.

Сдача автоматической установки пожаротушения в эксплуатацию должна оформляться актом.

По окончании приёмки должен быть проведён инструктаж и обучение персонала по эксплуатации систем с составлением соответствующего акта.

Гарантийные обязательства на выполненные Работы.

Участник гарантирует качество выполненных Работ на условиях заключенного Договора и предоставляет срок гарантии:

− на выполненные Работы не менее 1 (одного) года с даты приемки Работ Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ;

− на оборудование газового пожаротушения (АУПТг), не менее 2 (двух) лет с даты приемки Работ Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ;

− на оборудование АСПС не менее 1 (одного) года с даты приемки Работ Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ;

Гарантия качества распространяется на все виды Работ.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Участника и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Участник обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Участника от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Участника квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в арбитражный суд.

1.3.1.2. В составе конкурсной заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное в свободной форме. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

В техническом предложении участник должен указать информацию о выполняемых работах, соответствующих требованиям технического задания документации, по форме таблицы № 4 и применяемых материалах, конструкциях и их характеристиках по форме таблицы № 5.

Таблица № 4

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица № 5

| № пп | Наименование товара, конструкций | Требование Заказчика. Технические и функциональные характеристики применяемых материалов | Конкретные показатели товара, материала, оборудования предлагаемые участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.2.	Требования к основным условиям выполнения работ

1.3.2.1.  Место выполнения работ Российская Федерация, г. Хабаровск ул. Шеронова, 56.

Срок выполнения работ: начало - с момента заключения договора по 31.10.2015г.

1.3.2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата за выполненные и принятые Работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов, подтверждающих выполнение Работ (в т.ч. счет-фактура, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

1.3.2.3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

Начальная (максимальная) цена по договору составляет – 1 900 000, 18 рублей (один миллион девятьсот тысяч рублей)  18 копеек без учета НДС 18%. (2 242 000,21 руб. с НДС).

1.3.2.4. Порядок формирования цены договора (цены лота).

Начальная (максимальная) цена договора составлена с учетом расходов и издержек Участника, связанных с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех прочих расходов, необходимых для выполнения Участником обязательств по Договору.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

1.4  Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

1.4.1. При сопоставлении и оценки конкурсных заявок применяются следующие критерии и формулы:

| № п/п | Наименование критерия | Значимость критерия | Порядок оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Максимальное количество баллов - 60 баллов | Оценивается путем деления минимальной цены финансово-коммерческого предложения (без учета НДС) из всех предложенных участниками на цену финансово-коммерческого предложения (без учета НДС), предложенную j-ым участником, по формуле: Цmin Бj = ────── * N, где Цj j = 1…n, n – количество участников; Бj – количество баллов j-ого участника; Цj – цена финансово-коммерческого предложения, представленная j-ым участником (без учета НДС); Цmin – минимальная цена финансово-коммерческого предложения из всех представленных участниками (без учета НДС); N – максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| 2 | Квалификация участника |  |  |
| 2.1 | Опыт участника | Максимальное количество баллов - 20 баллов | Оценивается путем деления стоимости выполненных работ j-ым участником по предмету открытого конкурса на начальную (максимальную) цену договора (без учета НДС), по формуле: Бj=ЦjΣопытработЦнач.макс.N, где Б j – количество баллов j-го участника; Цj Σ опыт работ – стоимость выполненных работ j-ым участником по предмету открытого конкурса (без учета НДС); Ц нач.макс. – начальная (максимальная) цена договора (без учета НДС). N – максимально возможное количество баллов по данному критерию. В случае, если стоимость выполненных работ равна или больше начальной (максимальной) цене договора (без учета НДС), то участнику сразу присваивается N баллов. |
| 2.2 | Деловая репутация | Максимальное количество баллов - 5 баллов | Оценивается путем деления количества положительных отзывов/рекомендаций/ благодарностей от контрагентов, указанных в сведениях об опыте выполнения работ j-ым участником на максимальное количество положительных отзывов/рекомендаций/благодарностей из всех, предложенных участниками, по формуле: *N Г Г j Б max = , где Бj – количество баллов j-ого участника; Гj – количество положительных отзывов/рекомендаций/благодарностей от заказчиков, указанных в сведениях об опыте выполненных работ j-ым участником; Гmax – максимальное количество положительных отзывов/рекомендаций/ благодарностей из всех, предложенных участниками; N – максимально возможное количество баллов. 0 баллов – отсутствие отзывов/рекомендаций/благодарностей. В случае предоставления участником нескольких отзывов/рекомендаций/благодарностей, выданных одной организацией, такие отзывы засчитываются как один отзыв/рекомендация/благодарность. |
| 2.3 | Наличие производственных мощностей (ресурсов) | Максимальное количество баллов - 10 баллов | Оценивается путем деления количества производственных мощностей, задействованных в выполнении работ/ оказании услуг имеющихся у j –ого участника, на максимальное количество производственных мощностей, задействованных в выполнении работ/оказании услуг, из всех предложенных участниками, по формуле: Бj=Пj.Пmax∗Nгде, Бj- количество баллов j-го участника; Пj. – количество производственных мощностей, задействованных в выполнении работ/оказании услуг, имеющихся у j –ого участника; П max–максимальное количество производственных мощностей, задействованных в выполнении работ/ оказании услуг, из всех имеющихся у участников. N – максимально возможное количество баллов. |
| 3 | Наличие системы менеджмента качества | К сумме баллов, присвоенной заявке участника по критериям №№ 1, 2.1, 2.2,2.3 прибавляются баллы, не более 5 % от количества присвоенных баллов | Максимальное количество баллов (5% от количества присвоенных баллов по критериям №№ 1, 2.1, 2.2, 2.3) присваивается при наличии у участника системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO, иным стандартам. За наличие собственной системы менеджмента качества охраны труда, экологической, начисляется 1% от количества присвоенных баллов по критериям №№ 1, 2.1, 2.2, 2.3. |

1.4.2.  Порядок оценки.

1.4.2.1. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, предоставляемых участником дополнительно при наличии:

- отзывов, благодарностей, рекомендательных писем от компаний - Заказчиков о работах, аналогичных предмету  открытого конкурса, оказанных участником и отраженных в приложении  № 4, подписанных руководителями организаций, выдавших рекомендательные письма.

1.4.2.2. Итоговая оценка рассчитывается в результате суммирования баллов, присвоенных заявке по указанным критериям оценки.

1.4.2.3. В случае, если информация, необходимая для оценки заявки по тому или иному критерию, не представлена претендентом, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по такому критерию оценивается в 0 баллов (0%).

1.4.2.4. Если по каким-либо причинам претендентом не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критерию оценивается на основании имеющейся информации.

1.4.2.5. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации, содержат противоречивую информацию, оценка заявки по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах

# Проведение открытого конкурса

## Претендент и участник открытого конкурса

  - Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента, которые подали заявку на участие в открытом конкурсе.

  - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.

  - Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

  - К участию в открытом конкурсе допускаются претенденты, соответствующие требованиям подпунктов 1.2 и 2.3 конкурсной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной документацией.

  - Участником открытого конкурса признается претендент, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, и допущенный к участию в открытом конкурсе.

  - Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

### 2.2  Претендент, на стороне которого выступает несколько лиц

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента  соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - В составе заявки претендента, на стороне которого выступает несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого претендента, обязательным требованиям конкурсной документации, предусмотренным подпунктом 2.3 конкурсной документации, а также документы, предусмотренные подпунктами  3, 4, 2.5.1.7  конкурсной документации на каждое лицо, выступающее на стороне такого претендента.

    - Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а заявка такого претендента должна соответствовать требованиям технического задания.

    - Претендент, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки  все предусмотренные подпунктом 2.5.1.7. конкурсной документацией документы, с учетом требований подпунктов 2.2.1.-2.2.3., 2.5.6  конкурсной документации.

### 2.3    Требования к участникам открытого конкурса

    - Претендент должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания. Для подтверждения соответствия требованиям конкурсной документации, в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями конкурсной документации.

2.3.2. Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, предоставляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в подпунктах 1.2, 1.3 конкурсной документации.

2.3.3. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) отсутствие у участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения заявки на участие в закупке в размере не более 1000 рублей.  Соответствие данному требованию подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 апреля 2014 г. № ММВ-7-6/245@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 апреля 2014 г. № ММВ-7-6/245@ с учетом внесенных в приказ изменений(оригинал, либо нотариально заверенная копия);

б) непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в)     неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

г)      отсутствие у участника открытого конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника открытого конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся предметом открытого конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;

д)  отсутствие просроченной задолженности перед АО « Дальгипротранс» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации;

е)  отсутствие неисполненных обязательств перед АО « Дальгипротранс»;

ж)  непричинение вреда имуществу АО «  Дальгипротранс».

Соответствие обязательным требованиям, указанным в подпункте 2.3.3. конкурсной документации, подтверждается претендентом в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации.

## 2.4   Порядок проведения открытого конкурса

### 2.4.1.  Информационное сопровождение

2.4.1.1. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается   на  официальном сайте Заказчика  www.dgt.ru и ЭТП utp.sberbank-ast.ru (далее – сайты). За получение документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

2.4.1.2. Протоколы (выписки из протоколов), оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются на сайтах в течение 3-х дней с даты подписания протоколов.

2.4.1.3. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 2.4.2. Разъяснения конкурсной документации,  изменения конкурсной документации и извещения о проведении открытого конкурса, прекращение открытого конкурса

2.4.2.1. Запрос о разъяснении конкурсной документации, может быть направлен с момента размещения конкурсной документации, извещения о проведении открытого конкурса на сайтах и не позднее, чем за  7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

2.4.2.2. Запрос  на разъяснение положений конкурсной документации направляется посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью.

2.4.2.3. Запрос о разъяснении конкурсной документации, полученный от претендента  позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

2.4.2.4. Разъяснения конкурсной документации предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  поступления запроса.

2.4.2.5. Разъяснения размещаются на сайтах не позднее 3 (трех) календарных дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

2.4.2.6. В любое время, но не позднее, чем за 2 дня до окончания срока подачи конкурсных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и(или) в конкурсную документацию.

2.4.2.7. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и(или) в конкурсную документацию, размещаются на сайтах в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.

2.4.2.8. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/ участников об итогах открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда претендент не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения на сайтах.

2.4.2.9. Открытый конкурс может быть прекращен  в любой момент, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов открытого конкурса. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

2.4.2.10. Уведомление об отказе от проведения открытого конкурса размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

#### 2.4.3. Открытый конкурс в электронной форме

2.4.3.1. Открытый конкурс в электронной форме проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

2.4.3.2. ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

2.4.3.3. Если открытый конкурс проводится в электронной форме на ЭТП,  претендент должен:

получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;

зарегистрироваться на ЭТП.

Порядок и правила регистрации на ЭТП содержатся на сайте ЭТП.

2.4.3.4. Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТП, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТП.

2.4.3.5. Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения заказчиком обязательств, предусмотренных конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации.

2.4.3.6. Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТП, а также время их совершения фиксируются автоматически.

2.4.3.7. Все действия в рамках проведения открытого конкурса, в том числе направление запросов на разъяснение конкурсной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов  претенденту о разъяснении отдельных положений его конкурсной заявки, направление ответов на такие запросы, подача заявки на участие в открытом конкурсе, ее отзыв, подача предложений о цене договора, осуществляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТП на сайте ЭТП.

2.4.3.8. Заказчик рассматривает только те заявки на участие в открытом конкурсе, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.

2.4.3.9. Лица, зарегистрированные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с заказчиком.

2.4.3.10. Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

## Конкурсная заявка

### 2.5.1. Состав конкурсной заявки

2.5.1.1. Конкурсная заявка должна содержать всю требуемую в  конкурсной документации информацию и документы.

    - Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 дней с даты вскрытия заявок, установленной в подпункте 1.1.8. конкурсной документации.

    - Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям конкурсной документации, отклоняется.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется на русском языке, если иное не предусмотрено документацией о закупке. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в документации о закупке.

    - В случае участия иностранного лица в конкурсе, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные конкурсной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом, предоставления претендентом поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В конкурсной заявке должны быть представлены следующие документы:

      - опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента;

      - надлежащим образом оформленные, в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2, 3 к конкурсной документации, заверенные подписью и печатью претендента, заявка на участие в открытом конкурсе, сведения о претенденте, финансово-коммерческое предложение;

      - копии учредительных документов (или копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции, с учетом всех внесенных изменений. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии, копии, заверенной ИФНС;

      - выданные не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в информационной системе/ ЭТП (при необходимости): выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку,  приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность и приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью участника. При предоставлении заявки в электронной форме доверенность может быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие соответствие претендентов открытого конкурса, предлагаемых ими   работ установленным требованиям конкурсной документации и условиям допуска к участию в открытом конкурсе. Перечень документов и порядок их оформления указываются в подпунктах 1.2., 1.3., 2.3. конкурсной документации;

      - документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (если в извещении и конкурсной документации содержится данное требование): оригинал банковской гарантии (если обеспечение заявки установлено в форме предоставления банковской гарантии) или оригинал или копия, заверенная банком, платежного поручения о перечислении денежных средств;

      - договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в конкурсе принимает участие претенденты, на стороне которого выступает несколько лиц). При предоставлении заявки в электронной форме копия может быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие возможность выполнения работ, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер в соответствии с пунктами 1.5, 7.17 конкурсной документации (в случае, если при проведении открытого конкурса предусмотрено применение антидемпинговых мер), заверенные печатью и подписью участника;

      - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 апреля 2014 г. № ММВ-7-6/245@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и конкурсной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 апреля 2014 г. № ММВ-7-6/245@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия);

      - дополнительные документы, на основании которых проводится оценка (если пунктом 1.2 конкурсной документации предусмотрено предоставление указанных документов).

2.5.1.8. В составе части конкурсной заявки, представляемой на бумажном носителе, должны быть представлены документы, в оригинале либо нотариально заверенных копиях.

### Подача конкурсных заявок

2.5.2.1. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи конкурсных заявок размещаются на сайтах. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

2.5.2.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту, предоставленные претендентом, отклоняются.

2.5.2.3. Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.

2.5.2.4. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсная заявка должна состоять из электронной части и части, представляемой на бумажном носителе.

2.5.2.5. Часть заявки на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.1.8. конкурсной документации, и  должна состоять из документов, указанных в подпункте 7) пункта 2.5.1.7. (если обеспечение заявки предоставляется в виде банковской гарантии) и  подпункте а)  пункта 2.3.3 конкурсной документации.

2.5.2.6. Часть конкурсной заявки на бумажном носителе может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. В случае если часть конкурсной заявки на бумажном носителе направлена почтовым отправлением и получена после даты вскрытия заявок, такая часть считается представленной, если отправлена до окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок указанных в конкурсной документации. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждением получения части конкурсной заявки на бумажном носителе является запись заказчика о поступлении и регистрации части конкурсной заявки или дата подписи лица, ответственного за проведение процедуры на почтовой квитанции, если такая подпись предусмотрена.

2.5.2.7. Для подачи конкурсной заявки претендент/ представитель претендента должен иметь при себе доверенность на право подачи документов,  приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени претендента действует лицо на основании доверенности. Если от имени претендента действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность, приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью претендента. Претендент/ представитель претендента должен иметь при себе паспорт.

2.5.2.8. Часть конкурсной заявки на бумажном носителе должна быть представлена в одном экземпляре в запечатанном конверте,.

2.5.2.9. Маркировка конверта должна содержать следующую информацию:
«_________ (наименование и адрес претендента);

Конкурсная заявка на участие в конкурсе №________ (указать номер и наименование открытого конкурса);

Не вскрывать до __.00 часов ___________ времени __________ 201_ г.»
          2.5.2.10.    В случае предоставления претендентом частей конкурсных заявок на бумажном носителе по нескольким лотам допускается предоставление заявок в одном конверте. В конверте должны содержаться части конкурсных заявок на бумажном носителе по каждому из лотов, на которые претендент подает заявки, содержащие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.

2.5.2.11. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям конкурсной документации,  конверты не принимаются.

2.5.2.12. Конверт с конкурсной заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.5.2.13. Электронная часть конкурсной заявки  должна состоять из документов, перечисленных в пунктах 2.5.1., 2.5.6. конкурсной документации, упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора.

Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб.

Ограничение на общий объем электронных документов при подаче заявки (части заявки) в электронной форме указано в пункте 1.1.8. конкурсной документации.

2.5.2.14. В случае не представления участником части конкурсной заявки (документов, на бумажном носителе и (или)  электронной части конкурсной заявки) такая заявка считается не поданной.

2.5.2.15. Электронная часть конкурсной заявки подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi). Допускается сканирование в черно-белом режиме.

2.5.2.16. Для надлежащей подачи электронной части конкурсной заявки  на участие в конкурсе претенденты в личном кабинете электронных процедур на ЭТП, на странице данного конкурса на сайте utp.sberbank-ast.ru подают электронные части конкурсной заявки, с использованием соответствующего функционала в соответствии с  руководством пользователя, размещенном на сайте ЭТП.

2.5.2.17. Электронная часть конкурсной заявки должна быть подписана  электронной подписью.

### 2.5.3.         Изменение и отзыв конкурсных заявок

2.5.3.1.    Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

    - Для изменения заявки, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в подпункте 1.1.8. конкурсной документации запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер открытого конкурса, номер лота, наименование и адрес претендента, а также надпись «Изменения».

Изменения заявки, могут быть представлены как нарочно претендентом/ представителем претендента, так и посредством почтовых отправлений.

Претенденты/ представители претендентов должны подтвердить свои полномочия на изменение заявки в порядке, установленном подпунктом 2.5.2.4. конкурсной документации.

    - Для отзыва заявки, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в подпункте 1.1.8. конкурсной документации письмо на фирменном бланке претендента (при наличии) об отзыве конкурсной заявки. Возвращение конвертов с конкурсными заявками, возвращаются нарочно претенденту/ представителю претендента по адресу, указанному в пункте 1.1.8. конкурсной документации.

### 2.5.4.          Обеспечение конкурсных заявок

    - Формой конкурсной документации не предусмотрено

### Условия финансово-коммерческого предложения

2.5.5.1.   Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой приложения № 3 к конкурсной документации.

2.5.5.2.Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

2.5.5.3  Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

2.5.5.4. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы работ без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

2.5.5.5. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

2.5.5.6.  Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

### 2.5.6.        Предоставление технического предложения

    - Техническое предложение предоставляется в порядке, предусмотренном подпунктом 1.3 конкурсной документации.

2.5.6.2.       В техническом предложении участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании конкурсной документации.

2.5.6.3.     Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых работ.

### 2.6. Вскрытие конкурсных заявок

    - Бумажные части конкурсных заявок вскрываются во время, месте, указанные в подпункте 1.1.8 конкурсной документации.

    - Электронные части конкурсных заявок вскрываются на ЭТП в срок, указанный в подпункте 1.1.8 конкурсной документации.

    - В случае установления факта подачи одним претендентом открытого конкурса двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим претендентом открытого конкурса конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки этого претендента открытого конкурса, поданные в отношении одного и того же лота  не рассматриваются и возвращаются этому претенденту открытого конкурса по его требованию.

    - При вскрытии конкурсных заявок документы по существу не рассматриваются.

    - По итогам вскрытия конкурсных заявок оформляется протокол, выписка из протокола вскрытия заявок с указанием данных о поступивших бумажных и электронных частях конкурсных заявок которые подлежат публикации на сайтах не позднее 3 дней с даты их подписания.

### Рассмотрение и оценка конкурсных заявок

    - Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов,.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, срок подведения итогов открытого конкурса, но не более чем на 30 (тридцати) рабочих дней. При этом Заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.

      - Претендент открытого конкурса не допускается к участию (не признается участником) в открытом конкурсе в случае:

1)	непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о работах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;

2)	несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3)	невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией это установлено);

4)	несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

•	конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

•	документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

•	предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5)	отказа претендента от продления срока действия заявки и обеспечения конкурсной заявки.

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных претендентом, Заказчик обязан отстранить такого претендента закупки на любом этапе ее проведения.

    - До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту может быть предложено продлить срок действия заявок и обеспечения конкурсной заявки. Претендент вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение конкурсной заявки. В случае отказа участника от продления срока действия заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а конкурсная заявка отклоняется от участия в конкурсе.

    - Заказчик вправе до подведения итогов открытого конкурса в письменной форме запросить у претендентов информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия претендента работ, предлагаемых в соответствии с конкурсной заявкой претендента, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение конкурсных заявок претендентов.

    - Заказчик вправе до подведения итогов открытого конкурса в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе конкурсной заявки, а также для подтверждения соответствия претендента, предлагаемых им работ, требованиям конкурсной документации.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок. В случае препятствования участником данной проверки, его заявка может быть отклонена.

    - По результатам рассмотрения конкурсных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника открытого конкурса к участию в конкурсе.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка участника отклоняется.

    - Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников.

    - Заказчик рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными конкурсной документацией.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников открытого конкурса) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке конкурсных заявок.

    - Заказчик вправе допустить претендента к участию в открытом конкурсе в случае, если претендент или его конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в открытом конкурсе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его конкурсной заявкой.

    - Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных расценок закупаемых работ и(или) стоимости финансово-коммерческого предложения цены договора заявка такого претендента отклоняется.

    - При наличии арифметических ошибок  в заявке заказчик может принять решение об отклонении заявки.

    - В ходе рассмотрения заявок Заказчик вправе затребовать от претендентов разъяснения положений конкурсных заявок. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий выполнения работ, графика выполнения работ, или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемых работ, их технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки.

    - Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации участников.

    - Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям конкурсной документации.

    - Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также документов, перечисленных в пункте 4 конкурсной документации.

    - При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

    - Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

    - Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

    - Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

    - Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

    - По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок Заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

      - наименование участников открытого конкурса, подавших конкурсные заявки;

      - принятое заказчиком решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;

      - результаты оценки конкурсных заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными участниками по результатам оценки порядковыми номерами;

      - предложения для рассмотрения комиссии по осуществлению закупок.

    - Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок размещается на сайтах не позднее 3 дней с даты подписания протокола.

### Признание открытого конкурса несостоявшимся

    - Открытый конкурс признается состоявшимся, если к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2 участников.

    - Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не допущен к участию в открытом конкурсе;

5) победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса,  заявке которого присвоен второй номер, уклоняются от заключения договора.

    - Если открытый конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки от одного претендента открытого конкурса, с таким претендентом, при условии, что он будет допущен к участию в конкурсе и его конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в конкурсной документации, а также с единственным допущенным к конкурсу участником может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами Заказчика. Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в конкурсной заявке претендента открытого конкурса.

    - Если открытый конкурс признан несостоявшимся Заказчик вправе объявить новый открытый конкурс или осуществить закупку другим способом.

### Антидемпинговые меры

Конкурсной документацией не предусмотрено

## Заключение договора

### 3.1.        Обеспечение исполнения договора

Конкурсной документацией не предусмотрено.

### Порядок заключения договора

    - Договор заключается на условиях и по цене, указанных в конкурсной документации и в конкурсной заявке победителя открытого конкурса или участника с которым Заказчик может заключить договор. При невыполнении победителем требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер,  с учетом требований данного пункта.

    - Участник/победитель открытого конкурса готовит проект договора в соответствии с конкурсной документацией, вносит необходимые изменения и  направляет подписанный проект договора Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты опубликования итогов открытого конкурса на сайтах.

В случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в конкурсной документации 	Участник/победитель открытого конкурса должен представить обеспечение исполнения договора и подписанный проект договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования итогов открытого конкурса на сайтах.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями конкурсной документации согласно приложению № 6 к конкурсной документации в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты опубликования информации об итогах открытого конкурса на сайтах, (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации) не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней.

    - В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

    - Участник открытого конкурса, с которым заключается договор обязан заключить договор на условиях конкурсной документации, конкурсной заявки и своего финансово-коммерческого предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения такого участника без НДС с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.

    - В срок, предусмотренный для заключения договора заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления его несоответствия требованиям конкурсной документации или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.

### Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с  лицом, с которым заключен договор, вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором объем предусмотренных работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен договор, в пределах 30% начальной (максимальной) цены договора, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных договором, но связанных с такими работами предусмотренными договором.

    - При выполнении  дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

    - При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальные сроки исполнения договора.

    - При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика, по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый подрядчик должен соответствовать требованиям к участникам закупки, которые устанавливались в документации о закупке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - претендент) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №___  далее – открытый конкурс) на право заключения договора указать предмет договора..

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый конкурс может быть прекращен в порядке, предусмотренном конкурсной документацией без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем Заказчику;

- ________(наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименования претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации свыше 1000 рублей;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование претендента лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом открытого конкурса, и административные наказания в виде дисквалификации;

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

|  | ## Приложение № 2 ## к конкурсной документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Фактическое местонахождение _______________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7. ОКПО

8. Название и адрес филиалов

9. Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике (указать не менее 3 (трех) разных номеров телефонов):

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

10. Претендент  выступает в качестве производителя _____ (указать да/нет)

11. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки____________________________________________

заполняется только в случае, если конкурсной документацией предусмотрено обеспечение заявки в виде перечисления денежных средств

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

_____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ  (для физических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________

- Паспортные данные ________________________________________

- ИНН _____________________________________________________

- Место регистрации_________________________________________

- Место фактического проживания _____________________________

- Телефон (______) __________________________________________

- Факс (______) _____________________________________________

- Адрес электронной почты __________________@_______________

- Банковские реквизиты_______________________________________

10.   Участник  выступает в качестве производителя _____ (указать да/нет)

11. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки____________________________________________

заполняется только в случае, если конкурсной документацией предусмотрено обеспечение заявки в виде перечисления денежных средств

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

|  | ## Приложение № 3 ## к конкурсной документации |
| --- | --- |

Финансово-коммерческое предложение

Оформляется участником отдельно по каждому лоту

«____» ___________ 20__ г.

Открытый конкурс №______

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | # Наименование | ## Стоимость руб. ## (без НДС) | ## Стоимость руб. ## (с НДС)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

* столбец не заполняется претендентами, не являющимися в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогоплательщиками налога на добавленную стоимость

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с учетом всех возможных расходов, в том числе транспортных, командировочных расходов и всех видов налогов и НДС: _________ (________________) рублей, в том числе НДС** в размере ______ (___________) руб.

Срок выполнения работ ________________________________________.

Гарантийный срок ____________________________________________.

Условия осуществления платежей _______________________________.

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения об опыте  выполнения работ аналогичных предмету открытого конкурса №_________,

поставленных ____________________ .

(наименование Претендента)

| № п/п | год | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС/с учетом НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету открытого конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с приложением: - копий договоров, указанных в таблице, (с приложениями к договору, отражающими вид и цену выполненных работ) на сумму, не менее чем пятьдесят процентов от начальной (максимальной) цены лота, установленной в конкурсной документации; - копий актов о выполненных работах приложенным договорам. Имеющий полномочия действовать от имени претендента_________________________________________________ (Полное наименование претендента) _________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к конкурсной документации

Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов

ФОРМА

| №№ п/п | Наименование | Параметры (мощность, производительность) | Кол-во | Форма привлечения (собственность, аренда, субподряд, др.) | Год выпуска | Адрес местонахождения на текущий момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента____________________________________________

(Полное наименование претендента)

___________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 6

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на выполнение работ

г. Хабаровск                                                                                         «___»  ____________ 2015 г.

Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (сокращенное наименование – АО «Дальгипротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующ___ на основании _______,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ _______________________________ на объекте ______________ (далее – Объект) согласно Заданию на выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – Работы).

Местонахождение Объекта: _________________________.

1.2. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и передать Заказчику их результат в установленном порядке, а Заказчик принять и оплатить выполненные согласно настоящему договору Работы.

2. Цена работ

2.1. Цена Работ по настоящему Договору является твердой и составляет ________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _______ (________________) руб. __ коп. согласно Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена Работ указана с учетом стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ, транспортных и всех иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора и на весь период действия настоящего Договора остается неизменной.

2.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтверждённое Дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается им за свой счёт.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику до начала Работ ______________ (далее - проектная документация), необходим___ для выполнения Работ.

3.1.2. В случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию в пределах общей стоимости Договора передать измененную часть проектной документации Подрядчику.

3.1.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком.

3.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами назначить представителей, ответственных за осуществление контроля над ходом Работ и взаимодействием с Подрядчиком по настоящему Договору, официально уведомив об этом Подрядчика, с указанием их номеров телефонов и адресов электронной почты.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, соответствием выполненных Работ проектной документации:

3.2.1. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ.

3.2.2. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или привести к иным недостаткам/дефектам, выявления фактов применения не предусмотренных настоящим Договором и/или несертифицированных материалов, нарушения технологии производства Работ и правил нахождения на объектах Заказчика, не предоставления исполнительной документации в ходе выполнения Работ и по окончании Работ, выполнения Работ с ненадлежащим качеством, и т.п. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения вправе выдать  Подрядчику письменное предписание об их устранении, а также требовать приостановки дальнейших Работ до устранения замечаний Заказчика. В случае согласия Подрядчика с выявленными недостатками/дефектами, Подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и/или потребовать выплаты неустойки в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1.1. До начала производства Работ утвердить у Заказчика проект производства работ. В течение 3 (трех) дней с момента утверждения передать Заказчику копии утвержденной документации по производству Работ;

4.1.2. Получить до начала производства Работ у Заказчика акт-допуск на весь период выполнения Работ;

4.1.3. Проводить Работы в зоне действия технических средств в соответствии с нарядами-допусками, выданными Заказчиком или эксплуатирующими организациями, в зоне ответственности которых производятся Работы.

4.1.4. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и приложениями к настоящему Договору, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта.

4.1.5. Отступления от проектной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации без письменного согласия Заказчика.

4.1.6. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, санитарными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.), Заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими регламентами и иными нормативными документами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.1.7. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами назначить приказом представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика с указанием их номеров телефонов и адресов электронной почты.

4.1.8. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

4.1.9. Возместить расходы Заказчика за использованную Подрядчиком при производстве Работ электроэнергию - на основании актирования показаний приборов учета электрической энергии (в случае их отсутствия - по установленной мощности оборудования).

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, а также вывоз и организацию процесса утилизации строительных и иных отходов по мере их образования в процессе выполнения Работ. После завершения Работ по Договору в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также вывезти оставшиеся строительные и иные отходы, образовавшиеся в процессе производства Работ, и организовать процесс их утилизации. Подрядчику запрещается складирование указанных отходов в расположенные на прилегающей к Объекту территории контейнеры для бытовых отходов Заказчика.

4.1.11. Известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к приемке за 1 (Один) рабочий день до ее начала. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов освидетельствования этих работ (конструкций).

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций). Вскрытие таких работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.12. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение в правоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предоставлять Заказчику журнал производства работ для проверки и внесения замечаний.

4.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.14. По требованию Заказчика приостановить Работы в случаях, предусмотренных п. 3.2.2. настоящего Договора.

4.1.15. Согласовать с Заказчиком перечень привлекаемых Субподрядчиков для выполнения Работ. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.16. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком используемые для выполнения Работ материалы.

4.1.17. Подрядчик обязуется передать по окончании Работ Заказчику исполнительную документацию.

4.1.18. При проведении Работ соблюдать пропускной и внутриобъектный режим, установленный Заказчиком на Объектах. До проведения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего пропуска на Объекты Заказчика.

4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.1.20. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) дней после получения запросов и обеспечить Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения Работ определяются в Календарном графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.2. Датой фактического окончания Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

6. Поставка материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ оборудованием, материалами (изделиями, конструкциями) (далее – оборудование и материалы).

6.2. Приобретенные для производства Работ материалы должны принадлежать Подрядчику на праве собственности. Подрядчик не вправе использовать их на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели.

6.3. Все необходимые для выполнения Работ оборудование, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов,  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) календарных дня до начала производства Работ, выполняемых с их использованием.

6.4. Если Подрядчик при выполнении Работ использует оборудование, материалы, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов, соответствующими актами освидетельствования или предоставленное не правомерно, Подрядчика обязан их заменить в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением подтверждающих документов.

6.5. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных оборудования, материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поставляемых для выполнения Работ оборудования, материалов за свой счет.

6.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора оборудования, материалов, риск их случайного повреждения и уничтожения.

6.8. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом оборудования и материалов, принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта формы КС-2, справки формы КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать и вернуть Подрядчику по одному их экземпляру или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приемки Работ 1 (один) экземпляр исполнительной документации, сформированной в процессе выполнения Работ.

7.3. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию в письменном виде, касающуюся эффективной и безопасной эксплуатации и использования результатов Работ, а также о возможных  для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, в том числе передать инструкцию по использованию смонтированных систем и провести инструктаж по их эксплуатации.

7.4	. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик вправе потребовать возмещения убытков и, по своему выбору:

- устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- соразмерного уменьшения цены выполненных Работ.

Заказчик указывает требование и сроки устранения недостатков в мотивированном отказе.

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный Заказчиком срок, может служить основанием для расторжения настоящего Договора.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), а также на скрытые недостатки.

8. Оплата работ

8.1. Оплата за выполненные и принятые Работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов, подтверждающих выполнение Работ (в т.ч. счет-фактура, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

8.2. Форма оплаты:  перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

8.3. В соответствии со статьями 168, 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее - Постановление), Подрядчиком при выполнении Работ выставляются счета-фактуры (авансовые счета-фактуры) Заказчику по форме и в порядке, предусмотренном Постановлением.

Счета-фактуры, предъявленные Подрядчиком, должны быть подписаны уполномоченными на то лицами с расшифровкой их фамилий и инициалов, без указания должностей. При этом использование факсимильной подписи является не допустимым. К первому выставленному счёту – фактуре Подрядчиком прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.), заверенные в установленном законодательством порядке, и подтверждающие право лиц подписывать счета-фактуры за руководителя и главного бухгалтера, образцы их подписей, а при их изменении – копии документов, подтверждающих изменение состава этих лиц. В случае несвоевременного предоставления или не предоставления счетов-фактур и документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших счета-фактуры, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

9. Гарантии

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, все конструктивные элементы, оборудование, материалы, входящие в результат Работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ и входящих в него оборудования, материалов устанавливается ____ (_______) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи повреждения результата Работ со стороны третьих лиц или Заказчика.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п. 9.4. настоящего Договора, Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за качество проектной и другой документации, передаваемой ему Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и сообщить о выявленных недостатках Заказчику. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением данного пункта, оплате не подлежат.

9.8. Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.9. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе на основании акта-освидетельствования, привлечь к устранению дефектов другую организацию за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

9.10. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо отказаться от исполнения Договора.

10.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность

11.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

11.2. За нарушение срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

11.3. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, другого имущества и/или строительных и иных отходов, образовавшихся в процессе производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки.

11.4. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной формы, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 3.2.2. настоящего Договора, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме убытки, связанные с исполнением настоящего Договора, причинением вреда в ходе производства работ, в том числе суммы неустоек, выплаченных контрагентам, третьим лицам, суммы штрафов, наложенных уполномоченными органами.

В случае нанесения материального ущерба Заказчику при производстве Работ Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента получения соответствующего требования и с участием представителя Заказчика составить акт осмотра и компенсировать нанесенный ущерб в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае причинения материального ущерба третьим лицам при производстве Работ Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать данную ситуацию и возместить причиненный третьим лицам ущерб.

11.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. Внесение изменений в Договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проектную документацию. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об этом, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием конкретных изменений, вносимых в объемы Работ.

Если такие изменения касаются содержания проектной документации или могут повлиять на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

12.2. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с п.п. 13.1 и 13.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом Хабаровского края.

14. Прекращение договорных отношений

## 14.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

## 14.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

## В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с несоответствием Результата Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работы, результаты которых не соответствуют установленным требованиям, а также обязан возместить убытки Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

## 14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику причиненных в связи с этим убытков в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней;

- не устранения недостатков выполненных Работ в течение срока, установленного для их устранения;

- не соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов;

- отступления Подрядчика от Задания на выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) без согласования такого отступления с Заказчиком, в том числе при применении непроектных и несертифицированных материалов, нарушении технологии производства работ и правил нахождения на объектах Заказчика, не оформления исполнительной документации;

- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования или приостановки действия свидетельства СРО Субподрядчика (в случае если выполняемая работа относится к перечню работ, выполнение которых возможно только при наличии СРО);

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

При отказе Заказчика от исполнения условий настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением настоящего Договора, на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

14.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика.

# 15. Конфиденциальность

## 15.1. Стороны обязуются в рамках действующего законодательства соблюдать конфиденциальность, в т.ч. режим коммерческой тайны, в отношении информации, полученной ими от друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ, не открывать и не разглашать данную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

## 15.2. Требования пункта 15.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации, в т.ч. содержащей коммерческую тайну, по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.

## 15.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

16. Особые условия

16.1. Не допускается уступка Подрядчиком права требования по настоящему Договору другому лицу без согласия Заказчика.

16.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.3. Любое уведомление по данному Договору производится в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по адресу для отправки корреспонденции, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по адресу электронной почты, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Указанная копия имеет юридическую силу до момента получения адресатом оригинала направленного документа.

16.5. Обо всех изменениях своих адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов, организационно-правовой формы, уполномоченных лиц и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок с момента соответствующих изменений. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

16.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии ч. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

16.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ, субъектов РФ, на территории которых ведется ремонт Объекта.

16.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.9. Приложения к Договору:

1. Задание на выполнение работ  - Приложение № 1;

2. Объектная смета с приложением _____ локальных смет № ___ - № _____ на ___ листах - Приложение № 2;

3. Календарный график производства работ – Приложение № 3.

17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «Дальгипротранс» Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Адрес для отправки корреспонденции: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Тел. (4212) 30-51-09 Факс (4212) 21-66-82 e-mail: email@dgt.ru ИНН 2721001477 / КПП 272101001 Р/с 40702810470000102556 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Адрес для отправки корреспонденции: Тел. Факс e-mail: ИНН / Р/с в к/с БИК |
| ______________________/ ____________/ | ____________________/_______________/ |

Приложение № 1

к договору № ____________

от «___»  ____________  2015 г.

Задание на выполнение работ

Перечень работ

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/ ____________/ | ____________________/_______________/ |

Приложение № 3

к договору № ____________

от «___»  ____________  2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № этапа работ | Наименование этапов работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ в текущих ценах, руб. (без НДС) | Сумма НДС, руб. | Стоимость работ, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _________________/ _____________/ | ПОДРЯДЧИК: __________________/______________/ |
| --- | --- |

PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.

DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.