АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬГИПРОТРАНС»

(АО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»)

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион № 8/ОАЭ-ДГТ/16 с изменениями

# Хабаровск

2016г.

- УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии АО «Дальгипротранс»

__________________ Трубников Е.А.

«___» ____________  2016 г.

# Условия проведения открытого аукциона

## 1 Общие условия проведения открытого аукциона

### Сведения о Заказчике

Заказчик – АО «Дальгипротранс».

Закупка осуществляется для нужд АО «Дальгипротранс».

Место нахождения Заказчика: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56.

Почтовый адрес Заказчика: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56

Контактное лицо: главный специалист Рубцова Оксана Николаевна.

Адрес электронной почты - o.rubtsova@dgt.ru.

Номер телефона - 8-(4212)-23-84-45.

### Способ проведения открытого аукциона

Открытый аукцион в электронной форме №   8/ОАЭ-ДГТ/16 (далее – открытый аукцион).

### Предмет открытого аукциона

Выполнение работ по монтажу новой локальной вычислительной сети.

  - Особенности участия

Особенности участия в открытом аукционе  - не предусмотрены.

### Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры – не предусмотрены.

### Обеспечение аукционных заявок

Обеспечение заявок – предусмотрено.

Банковская гарантия в размере  5% от начальной (максимальной) цены договора, без учета НДС.

Или

внесение денежных средств в размере  5% от начальной (максимальной) цены договора, без учета НДС

Платежные реквизиты:

АО  «Дальгипротранс»

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

Тел. (4212) 30-51-09,  ППО 38-48-02, факс 21-66-82

e-mail: email@dgt.ru

ИНН 2721001477, КПП 272101001

ОГРН 1022700910572, ОКАТО 08401375000

Расчетный счет 40702810908010001918

в РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск

кор/счет 30101810508130000997 в

ГУ Банка России, БИК 040813997

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи аукционных заявок

Аукционные заявки в электронной форме представляются в порядке, указанном в пунктах 7.3.2-7.3.6 аукционной документации. При подаче аукционной заявки в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.

Дата начала подачи аукционных заявок – с момента опубликования извещения и документации  на сайте www.dgt.ru  и на сайте utp.sberbank-ast.ru (далее – сайты) -  «07» июля  2016 года.

Дата окончания срока подачи аукционных заявок –  10:00 часов московского времени « 02 » августа  2016 года.

### Место и дата рассмотрения аукционных заявок претендентов открытого аукциона и проведения открытого аукциона

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется « 05» августа 2016 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56,  3 этаж, кабинет № 314.

Проведение открытого аукциона осуществляется - в 07:00 часов московского времени « 08» августа 2016 года на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»  (на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru), в электронной форме в личном кабинете претендента электронных процедур.

1.9. Обеспечения исполнения договора

Обеспечения исполнения договора не предусмотрено

## 2. Квалификационные требования к участникам открытого аукциона

2.1. Участник должен:

2.1.1. Иметь опыт выполнения работ по предмету открытого аукциона, стоимость которых составляет не менее 50 (процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, установленной в подпункте 3.2.2 аукционной документации. В подтверждение опыта выполнения работ,  в составе аукционной заявки представляется:

- документ по форме приложения № 3 к аукционной документации о наличии опыта по предмету открытого аукциона;

- копии актов выполненных работ, указанных в приложении № 3 к аукционной документации;

- копии договоров на выполнение работ (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями), указанных в приложении № 3 к аукционной документации.

2.1.2. Иметь статус «Авторизованного системного партнёра (ND&I)» или «Партнера по проектированию и инсталляции кабельных систем AMP NETCONNECT (ND&I)» Производителя СКС AMP Netconnect. В подтверждение статуса авторизированного партнера Производителя СКС AMP Netconnect,  в составе аукционной заявки представляется:

- копия официального, авторизационного письма от Производителя СКС AMP Netconnect и / или копия действующего сертификата или иные документы, выданные Производителем СКС AMP Netconnect. Копии документов должны быть представлены на русском языке. Если предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально.

2.1.3. Располагать производственными мощностями (ресурсами) для выполнения работ по предмету открытого аукциона, а именно иметь, не менее одного из представленного ниже  списка протестированное, откалиброванное авторизированным сервисным центром, поверенное метрологической лабораторией, имеющей государственную аккредитацию на данный вид работ измерительное оборудование  в том числе:

| - | Кабельный тестер модель (Agilent WireScope 350 с модулем N2604A-101) |
| --- | --- |
| - | Кабельный тестер модель (Agilent WireScope Pro с модулем N2644A-101) |
| - | Кабельный тестер модель (Fluke DSP 4X00 с модулем LIA 101 c PM06) |
| - | Кабельный тестер модель (Fluke DTX 1200 с модулем PLA001 c PM06 или PLA002) |
| - | Кабельный тестер модель (Fluke DTX 1800 с модулем PLA001 c PM06 или PLA002) |
| - | Кабельный тестер модель (Fluke DSX 5000 с модулем PLA004S) |
| - | Кабельный тестер модель (Ideal LanTek 6A с модулем 0012-00-0629) |
| - | Кабельный тестер модель (Ideal LanTek 7G с модулем 0012-00-0629) |
| - | Кабельный тестер модель (Ideal LanTek II с модулем 0012-00-0629) |
| - | Кабельный тестер модель (Psiber WireXpert 4500 с модулем WX_AD_6ALKIT2) |
| - | Кабельный тестер модель (JDSU Certifier40GNGC4500-FA с модулем NGC-4500-6ALKIT2) |

В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов  в составе заявки должен представить:

-  документ по форме приложения № 4 к аукционной документации

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы);

- документ подтверждающий калибровку и тестирование, поверку производственных мощностей, ресурсов (например копии действующих сертификатов калибровки, или свидетельств или иные документы).

2.1.4. Располагать квалифицированным персоналом для выполнения работ по предмету открытого аукциона, в том числе:

- ответственный  руководитель работ из числа инженерно-технических работников, прошедший обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда,  с группой допуска по электробезопасности не ниже IV - не менее 1 человека;

- инженерно-технический работник, прошедший обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда с группой допуска по электробезопасности не ниже III - не менее 1 человека;

- монтажник (производитель работ), прошедший обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда не менее 8 человек, в том числе с группой допуска по электробезопасности не ниже II - не менее 1 человека, с группой допуска по безопасности работ на высоте не ниже 2 группы - не менее 1 человека;

В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:

- документ по форме приложения № 5 к аукционной документации;

- штатное расписание (выписку из штатного расписания);

- копию дипломов о наличии высшего профессионального (среднего профессионального) (технического) образования (для руководителя работ, инженерно-технических работников);

- копии действующих удостоверений (всех страниц) о проверке знаний правил работы в электроустановках, установленного образца в соответствии с приложением № 2  к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- копии действующих удостоверений о допуске к работам на высоте, установленного образца в соответствии с приложением № 2  к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н;

- копии действующих удостоверений (всех страниц) о проверке знаний требований охраны труда или действующих протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителя работ, инженерно-технических работников,  монтажников (производителей работ).

2.1.5. Располагать квалифицированным персоналом для выполнения работ по предмету открытого аукциона, в том числе:

- монтажник (производитель работ), прошедший обучение Производителя СКС AMP Netconnect по курсу AMP ACT I «Инсталляция кабельных систем» не менее 4-х человек;

- инженерно-технический работник, прошедший обучение Производителя СКС AMP Netconnect по курсу AMP ACT II «Сертификация и диагностика кабельных систем» не менее 1 человека;

- инженерно-технический работник, прошедший обучение Производителя СКС AMP Netconnect по курсу AMP ACT III «Проектирование кабельных систем» не менее 1 человека.

- инженерно-технический работник, прошедший обучение Производителя оборудования EMC в технической области «EMC Technology Architect» или «EMC Technology Architect Expert не менее 1 человека;

- инженерно-технический работник, прошедший обучение Производителя оборудования Cisco в технической области «CCNA Routing and Switching» или «CCNP Routing and Switching» или «CCIE Routing and Switching» не менее 1 человека;

- инженерно-технический работник, прошедший обучение Производителя оборудования Cisco в технической области «Cisco Unified Computing Technology Support Specialist» не менее 1 человека.

В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:

- копии действующих сертификатов (дипломов) выданных производителем СКС AMP Netconnect и копии действующих сертификатов (дипломов) сертифицированных и (аттестованных) производителями оборудования EMC и Cisco на всех работников, задействованных в выполнении работ по предмету открытого аукциона. Копии действующих сертификатов (дипломов) должны быть представлены на русском языке. Если предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально.

## 3. Техническое задание

### 3.1.          Требования к работам:

3.1.1. Техническое задание определяет требования к выполнению работ по монтажу новой локальной вычислительной сети (далее по тексту - работы).

Работы должны выполняться в объёмах и сроки, определенные настоящим техническим заданием.

Новая локальная вычислительная сеть (далее по тексту – ЛВС) состоит из новой смонтированной  структурированной кабельной системы (далее по тексту – СКС), подключенной к существующей локальной вычислительной сети в соответствии с проектной документацией - Приложение № 7 к аукционной документации.

В ходе выполнения работ Участник/Победитель должен:

1. Выполнить работы по монтажу новой СКС в 2-х зданиях, соединенных переходом, включающей в себя информационные кабели, кабеленесущие системы, коммутационные шкафы, коммуникационные панели, органайзеры. Схемы зданий и расположения рабочих мест, вертикальных и горизонтальных магистралей приведены в проектной документации.

2. Подключить новую СКС к существующему оборудованию локальной вычислительной сети, включая перенос пользователей из существующей локальной IP-сети в новую. Перенастроить, существующую IP-сеть, серверное оборудование и систему хранения данных.

После заключения по результатам открытого аукциона договора, Заказчик передает Участнику/Победителю дополнительный комплект схем и чертежей.

Порядок выполнения  работ определяется   планом производства работ разработанным Участником/Победителем  и согласованным с Заказчиком в течении 3-х календарных дней после заключения договора.

Необходимый состав и объемы работ указан в перечне работ в Таблице № 1.

Таблица №1

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | 100 отверстий | 0,3 |
| 2 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 510 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 1,18 |
| 3 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 510 мм диаметром: 70 мм | 100 отверстий | 0,1 |
| 4 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 120 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,84 |
| 5 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 120 мм диаметром: 70 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,36679 |
| - Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку | 1 м желоба | 750 |
| 2 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» | 100 м кабеля | 446,4 |
| 3 | Провод в лотках, сечением 21 мм2 | 100 м | 65,28 |
| 4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 6,1 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 25 мм | 100 м | 0,66 |
| 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр 63 мм | 100 м | 0,18 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 21 мм2 | 100 м | 6,94 |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 21 мм2 | 100 м | 33,8 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 21 мм2 | 100 м | 1,62 |
| 10 | Короба пластмассовые: шириной 80 мм | 100 м | 21,29 |
| 10.1 | Короба пластмассовые: шириной 200 мм | 100 м | 0,50 |
| 11 | Провод в коробах, сечением 21 мм2 | 100 м | 147,46 |
| 12 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» | 1 м3 кабельных заделок | 0,021526 |
| 13 | Розетка микрофонная | 1 шт. | 1088 |
| 14 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 1 м2 | 1 шт. | 3 |
| 15 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | 1 шт. | 18 |
| 16 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 18 |
| 17 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 1 шт. | 49 |
| 18 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 64 |
| 19 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 11,62 |
| 20 | Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением 21 мм2 | 1 шт. | 1 |
| 21 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 3574 |
| 22 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2 | 10 концов кабеля | 108,8 |
| 23 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки: до 20 мм | 1 м | 65,28 |

Перечень материалов и оборудования  используемого при выполнении работ указан в Таблице № 2.

Таблица №2

| Материалы и оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование коммуникационных шкафов |  |  |  |
| 1 | Напольные шкафы серии SERVER II 800х1000 черный (Двери) | шт. | 3 |
| 2 | Напольные шкафы серии SERVER II 800х1000 черный (Каркас) | шт. | 3 |
| 3 | Напольные шкафы серии SERVER II 800х1000 черный (Боковые стенки) | шт. | 1 |
| 4 | Заглушка 19" 2U | шт. | 5 |
| 5 | Заглушка 19" 1U | шт. | 3 |
| 6 | Горизонтальный кабельный органайзер | упак. | 13 |
| 7 | Горизонтальный кабельный органайзер с крышкой | шт. | 21 |
| 8 | Стоечный БРП, базовый, 10 А, 230 В, розетки: (15) C13 | шт. | 3 |
| 9 | Сетевой шнур, соединители C13–C14, 2,5 м | шт. | 3 |
| 10 | Комплект сетевых шнуров (5 шт.), соединители C13–C14, 0,6 м | шт. | 4 |
| Система кабель-каналов |  |  |  |
| 11 | Кабель-канал Legrand 80x50 мм | м | 2129 |
| 12 | Накладка на стык крышки Legrand 65мм | шт. | 1800 |
| 13 | Накладка на стык короба (на защёлках) Legrand на 50 или 60 мм | шт. | 900 |
| 14 | Угол внутренний Legrand 80х50 мм | шт. | 131 |
| 15 | Угол внешний Legrand 80х50 мм | шт. | 35 |
| 16 | Угол плоский Legrand 80х50 мм | шт. | 269 |
| 17 | Т-отвод Legrand с переходом на кабель-канал Legrand шир.80мм | шт. | 19 |
| 18 | Заглушка Legrand 80x50(35) мм | шт. | 298 |
| 19 | Миниколонн.алюм.24М h=0,7м | шт. | 1 |
| 20 | Розеточный модуль DLP до 8 модулей | шт. | 1 |
| 21 | Кабель-канал 200х80 | шт. | 50 |
| Система лотков |  |  |  |
| 22 | Рамка установочная EZP 544W, в комплекте 2 шт | шт. | 1 |
| 23 | Противопожарный модуль Ez-Path EZD 44 | шт. | 5 |
| 24 | Труба гофр. ПВХ лёгкая 25мм (серая) с протяжкой ДКС (50м) | м | 610 |
| 25 | Держатель для труб с дюбелем д.25мм ДКС | шт. | 800 |
| 26 | Труба ПВХ жесткая гладкая д.24мм, легкая, 3м, цвет серый ДКС | м | 66 |
| 27 | Труба ПВХ жесткая гладкая д.63мм, легкая, 3м, цвет серый ДКС | м | 18 |
| 28 | Провод ПВ 3 1*6 желто-зелёный | м | 30 |
| 29 | Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь | м | 690 |
| 30 | Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь | м | 54 |
| 31 | Пластина для подвеса провол. лотка на шпильке, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 462 |
| 32 | П-образный профиль PSL, L400 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 19 |
| 33 | Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 269 |
| 34 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 462 |
| 35 | Стальной забивной анкер M8 | шт. | 269 |
| 36 | Комплект крепежный для проволочного лотка №1 | шт. | 755 |
| 37 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 38 |
| 38 | Винт для монтажа проволочных лотков M6x20 | шт. | 38 |
| 39 | Шайба для соединения проволочного лотка | шт. | 38 |
| 40 | Гайка шестигранная M8, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 76 |
| 41 | Шайба кузовная M8, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 76 |
| 42 | Клемма заземления для проволочного лотка ДКС | шт. | 30 |
| 43 | Лоток 600х100 L 3000 толщ. 1,2 мм, горячеоцинкованный | м | 6 |
| 44 | Крышка на лоток с заземлением осн. 600 L 3000, толщ. 1,2мм,горячеоцинкованная | м | 6 |
| 45 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 5 |
| 46 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 5 |
| 47 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь | шт. | 1 |
| Структурированная кабельная система |  |  |  |
| 48 | Патч-панель, UTP, 24 ports, 19", Cat.5e | шт. | 46 |
| 49 | Кабель cat.5e, UTP, solid, 24 AWG, 4 pair, PVC серый 305м | упак. | 230 |
| 50 | Модульное гнездо SL, Кат5е, неэкран. Бел | шт. | 1088 |
| 51 | Суппорт рамка MOSAIC 2М Dlp Кр.65 | шт. | 580 |
| 52 | Лицевая панель Dual 45x45 faceplates for 2xSL Jack | шт. | 510 |
| 53 | Розетка Single Faceplate 45x45 (without Jack), white | шт. | 70 |
| 54 | Коммутационный шнур Кат. 5E U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, Цвет: зеленый, 2.0 м | шт. | 432 |
| 55 | Коммутационный шнур Кат. 5E U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, Цвет: красный, 2.0 м | шт. | 432 |
| 56 | Коммутационный шнур Кат. 5E U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, Цвет: желтый, 2.0 м | шт. | 36 |
| 57 | Коммутационный шнур Кат. 5E U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, Цвет: белый, 3.0 м | шт. | 864 |

Описание объекта, где осуществляются работы.

Первое здание представляет собой кирпичное 9-ти этажное здание, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56а (далее – первое здание). Толщина несущих стен – 720 мм. Этажные перекрытия выполнены железобетонными плитами.

Внутренние перегородки выполнены кирпичом и ГВЛ. Толщина перегородок с отделкой от 30 до 500 мм, отделка стен – штукатурка, окраска, обои.

Высота этажей составляет: цокольный этаж – 3 м, полуторный этаж – 3,8 м, с 1 по 8 этажи – 3 м. В коридорах и помещениях с 1 по 8 этажи установлены фальшпотолки типа «Армстронг», высота от пола до фальшпотолка составляет от 2,6 до 2,8 м. Длина здания - 49 м, ширина здания - 16 м.

Второе здание представляет собой кирпичное 4-х этажное здание, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 (далее второе – здание). Толщина несущих стен – 700 мм. Этажные перекрытия выполнены железобетонными плитами.

Внутренние перегородки выполнены кирпичом и ГВЛ. Толщина перегородок с отделкой от 30 до 500 мм, отделка стен – штукатурка, окраска, обои.

Высота этажей составляет: первый этаж – 3,7 м, полуторный этаж – 4,2 м, с 2 по 4 этаж – 3,2 м. В коридорах и помещениях с 1 по 4 этажи установлены фальшпотолки типа «Армстронг», высота от пола до фальшпотолка составляет от 3 до 3,5 м.

Здания соединены переходом на 3-м и 4-м этажах длиной 10 метров. Высота перехода 3 метра, высота от пола до фальшпотолка составляет от 2,6 м.

Место расположения кроссового помещения – помещение № 422 (далее - помещение № 422) на 4-м этаже первого здания.

Назначение СКС.

СКС, как часть ЛВС, предназначена для:

- соединения физическими линиями устройств локальной вычислительной сети (серверов, систем хранения данных, рабочих станций, периферийных сетевых устройств с активным сетевым оборудованием ЛВС);

- подключения IP телефонных аппаратов;

- подключения прочих слаботочных устройств.

Требования к СКС.

Все компоненты СКС должны быть совместимы между собой. Пассивные компоненты, участвующие в непосредственной передаче сигнала, должны быть одного производителя/торговой марки (AMP Netconnect) (далее – Производитель AMP Netconnect) для получения 25 летней системной гарантии.

С целью совместимости существующей локальной вычислительной сети Заказчика с новой ЛВС, новая смонтированная СКС должна состоять исключительно из компонентов AMP Netconnect.

СКС должна быть смонтированная по топологии «звезда».

Протяженность полной кабельной линии, сформированной 2-мя коммутационными шнурами и горизонтальной линией, не должна превышать 100 м;

СКС включает в себя и состоит из следующих элементов:

- подсистема рабочего места СКС;

- горизонтальная кабельная подсистема;

- коммутационный центр (узел, главный кросс);

- коммутационные шнуры;

- подсистема кабелепроводов;

- подсистема вертикальных магистральных кабелепроводов.

Требования к подсистеме рабочих мест СКС.

На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки с 2-мя неэкранированными разъемами категории 5e. При планировании расположения информационных розеток учтено наличие ПЭВМ, офисного сетевого оборудования (принтеры, МФУ и т.д.), городских телефонных аппаратов и аппаратов местной связи. Розетки должны быть смонтированы в пластиковый короб с использование установочных рамок.

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано двумя 3-х метровыми серыми (в соответствии стандарта TIA/EIA-606-A) коммутационными шнурами категории 5e, оконеченными разъемами RJ45 (8C8P) и соответствующими стандарту TIA/EIA-568-B.

Требования к горизонтальной кабельной подсистеме.

Проектной документацией не предусмотрены промежуточные этажные кроссы. В качестве центра концентрации сегмента горизонтальной кабельной подсистемы должно быть использовано помещение № 422.

Горизонтальная подсистема должна быть смонтирована с использованием неэкранированного 4-х парного кабеля категории 5e с волновым сопротивлением 100 Ом, тип изоляции PVC.

Смонтированная СКС должна соответствовать классу «D» в рамках стандарта ISO/IEC 11801: 2002(E) (ширина полосы пропускания до 100,0 МГц) с номиналом волнового сопротивления 100 ± 15 Ом.

В СКС должны быть использованы только симметричные электрические кабели.

Требования к коммутационному центру.

В центре первого здания на 4-м этаже в помещении № 422 должны быть размещены, смонтированы и соединены три 19" шкафа главного кросса здания. В фальшполе  помещения № 422 необходимо произвести резку отверстий для прокладки кабеля. Края отверстий должны быть обработаны во избежание повреждения кабеля. Активное, пассивное сетевое оборудование и органайзеры необходимо смонтировать в соответствие со схемами, прилагаемыми к данному ТЗ.

Требования к коммутационным шнурам.

Для коммутации в коммутационном центре должны быть поставлены цветные коммутационные шнуры, оконеченные разъемами RJ45 (8C8P) категории 5e и соответствующие стандарту TIA/EIA-568-B.

Распределение коммутационных шнуров в коммутационном центре по длинам должно обеспечивать возможность формирования отдельных трактов передачи без образования петель при полной загрузке коммутационного поля.

Требования к системе кабелепроводов.

Система кабелепроводов включает в себя:

- пластиковые кабельные каналы – для прокладки кабелей внутри помещений;

- металлические лотки – для прокладки кабелей по коридорам зданий за подвесным потолком;

- гофрированные трубы – для прокладки кабелей в пространстве между фальшпотолком и плитой перекрытия;

- гладкостенные пластиковые трубы – для прокладки кабеля через сквозные отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях.

При монтаже системы кабелепроводов должны использоваться пластиковые кабельные каналы производства компании Legrand, имеющие гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности Российской Федерации и таможенного союза.

В рабочих помещениях предусмотрено использование кабельных каналов одного сечения. При монтаже кабельных каналов должна быть повсеместно использована фурнитура: внутренние, внешние и плоские углы, заглушки, соединительные элементы и т.д. производителя Legrand.

Допускается в отдельных случаях использовать для прокладки кабеля существующие кабельные каналы, если эти кабельные каналы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к ним данным техническим заданием.

При создании СКС к производителю кабеленесущих систем предъявляются требования в связи с необходимостью совместимости имеющейся кабельной системы здания (базирующейся на решениях Legrand) с создаваемой СКС, имеющей все необходимые сертификаты.

Требования к подсистеме вертикальных магистральных кабелепроводов.

Вертикальные участки кабелепроводов должны быть выполнены из пластикового кабель-канала 200х80, по мере увеличения количества кабелей увеличивается количество используемых кабель-каналов. На 4-м этаже вертикальный участок должен быть закрыть 2-мя отрезками листового металлического окрашенного лотка 600х100, с отверстием в задней стенке для прохода кабелей в помещение № 422.

Указания по монтажу.

В рамках работ должен быть произведен монтаж:

- трех телекоммуникационных шкафов, укомплектованных передними и задними дверями, верхней и нижней крышей, боковыми стенками;

- 1088 одинарных информационных розеток с неэкранированными разъемами категории не ниже 5e. Из них информационные розетки, смонтированные парно – 510 штук (для использования на рабочих местах), одиночной установки – 68 штук (принтеры, МФУ);

- 1764 коммутационных шнура, оконеченных разъемами RJ45 (8C8P) категории 5e и соответствующих стандарту TIA/EIA-568-B, в коммутационном центре и на рабочих местах;

- 46 коммутационных панелей в шкафах помещения №422;

- 18 коммутаторов типа Cisco Catalyst 2960-X с подключением кабелей питания к стоечным блоками распределения питания в соответствии с разработанным Участником/Победителем  и согласованным Заказчиком (в течение 3-х календарных дней после заключения договора), расчетом нагрузки, и планом подключения;

- 3 стоечных блока распределения питания с подключением к работающему источнику бесперебойного питания типа APC Symmetra;

- вертикальные, горизонтальные органайзеры и заглушки согласно спецификации материалов.

Состав и объёмы выполняемых работ приведен в таблице № 1 настоящего технического задания.

Все кабели СКС необходимо проложить:

- в пластиковых кабельных каналах – внутри помещений;

- в металлических лотках – по коридорам зданий за подвесным потолком;

- в гофрированных трубах – за фальшполтолком;

- в гладкостенных пластиковых трубах – через сквозные отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях.

Не допускается открытая прокладка кабеля без механической защиты и пассивной огнезащиты!

Бурение межэтажных перекрытий и вводов в коммутационный центр осуществлять только с помощью систем алмазного бурения!

Все кабели должны быть включены в коммутационные панели, устанавливаемые в 19” монтажные шкафы. Подвод кабеля к коммутационной панели осуществляется одним жгутом.

Высота установки горизонтальных участков кабельных каналов должна составлять не менее 450 мм от уровня пола. При горизонтально прокладке кабель-канала недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера.

Прокладку кабеля в пространстве между фальшпотолком и плитами перекрытий выполнить в гофрированных трубах отдельно от силовых кабелей.

Присоединения проводников 4–х парного кабеля к контактам модульных 8–ми контактных гнезд информационных разъемов выполнить исключительно в стандарте TIA/EIA-568-B.

Необходимо выполнить жгутование кабеля на вводе в коммутационный центр, в кабелепроводах коммутационного центра и коммуникационных шкафах. Каждый жгут должен содержать 24 кабеля идущих к одной коммутационной панели (кроме последней). При прокладке не допускать:

- прокладки одиночных кабелей

- переход кабеля из одного жгута в другой.

Кабели в жгуте должны быть строго параллельны друг другу, не допускается взаимный перевив кабелей в жгуте.

При прокладке кабеля не допускаются:

- изгибы кабеля с радиусом менее 30мм;

- растягивающие усилия более 50 ньютон (5,1 кг/с) из расчёта на 1 кабель;

- раздавливающие усилия.

Требования к применению стандартов и норм.

При создании СКС должны соблюдаться требования мировых стандартов и производителя/держателя торговой марки компонентов СКС AMP Netconnect, необходимые для выдачи гарантийного сертификата на срок не менее 25 лет.

Все работы необходимо выполнить на основании:

- настоящего технического задания;

- проектной документации;

- схемы расположения оборудования в телекоммуникационных шкафах (разрабатывается Участником/Победителем и согласовывается с Заказчиком);

- разработанного Участником/Победителем и утвержденного Заказчиком плана внедрения ЛВС (новой ЛВС в существующую ЛВС)

- перечня работ (Таблица № 1);

- перечня материалов и оборудования,  используемых при выполнении работ (Таблица № 2);

- действующих нормативных документов:

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ 21.101-97 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.406-88* – «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;

- ГОСТ 464-79 – «Заземление для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, систем коллективного приема телевидения»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СН 512-78 – «Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин»;

- TIA/EIA-568-B.1 – «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 1. Общие требования»;

- TIA/EIA-568-B.2 – «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 2. Симметричные электропроводные кабельные системы»;

- TIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;

- TIА/EIA-606 – «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;

- TIA/EIA-607 – «Требованию по заземлению и электрическим соединениям телекоммутационных систем коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 11801:2002 – «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ПУЭ (издание седьмое) – «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования».

Требования Производителя AMP Netconnect для предоставления системной гарантии.

Новая смонтированная СКС, участвующая в непосредственной передаче электрического сигнала, должна состоять исключительно из компонентов AMP Netconnect, совместимых между собой в соответствии с последними редакциями руководств по проектированию и инсталляции кабельных систем AMP Netconnect и типовых учебных программ.

Инсталляция и постановка на гарантию СКС должны быть произведены системным партнером по проектированию и инсталляции кабельных систем AMP Netconnect со статусом не ниже ND&I (Networking, Design and Installation Partner),

В составе новой смонтированной, сертифицируемой СКС должны использоваться только коммутационные шнуры заводского изготовления торговой марки AMP Netconnect.

В представительство Производителя кабельной системы  AMP Netconnect Участнику/Победителю необходимо предоставить следующие документы: спецификацию материалов, описывающую все компоненты, установленные в системе, и подписанную руководителем проекта, этажные планы и структурные схемы системы, подписанные проектировщиком, и результаты тестирования системы, подписанные специалистом по сертификации, список монтажников, инсталлировавших систему.

Требования Производителя AMP Netconnect к тестированию кабельных систем торговой марки AMP Netconnect для предоставления системной гарантии.

Результаты тестирования ЛВС должны соответствовать требованиям Производителя кабельной системы AMP Netconnect.

Производитель кабельной системы AMP Netconnect требует предоставления результатов измерений кабельной системы в составе документации на регистрацию системной гарантии. Результаты измерений должны предоставляться для каждой завершенной стационарной линии/канала в составе горизонтальной и магистральной подсистем. Все результаты измерений должны включать информацию, необходимую для полной идентификации стационарной линии/канала. Измерения должны производиться одним из кабельных тестеров входящих в список измерительного оборудования, протестированного Производителем кабельной системы AMP Netconnect.

Список протестированного измерительного оборудования приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № | Модель |
| --- | --- |
| - | Кабельный тестер Agilent WireScope 350 с модулем N2604A-101 |
| - | Кабельный тестер Agilent WireScope Pro с модулем N2644A-101 |
| - | Кабельный тестер Fluke DSP 4X00 с модулем LIA 101 c PM06 |
| - | Кабельный тестер Fluke DTX 1200 с модулем PLA001 c PM06 или PLA002 |
| - | Кабельный тестер Fluke DTX 1800 с модулем PLA001 c PM06 или PLA002 |
| - | Кабельный тестер Fluke DSX 5000 с модулем PLA004S |
| - | Кабельный тестер Ideal LanTek 6A с модулем 0012-00-0629 |
| - | Кабельный тестер Ideal LanTek 7G с модулем 0012-00-0629 |
| - | Кабельный тестер Ideal LanTek II с модулем 0012-00-0629 |
| - | Кабельный тестер Psiber WireXpert 4500 с модулем WX_AD_6ALKIT2 |
| - | Кабельный тестер JDSU Certifier40G NGC4500-FA с модулем NGC-4500-6ALKIT2 |

Требования к подключению оборудования существующей ЛВС к созданной СКС.

Существующая ЛВС базируется на коммутаторах распределения и доступа компании Cisco Systems, создаваемая ЛВС должна быть внедрена в существующую ЛВС посредством имеющихся коммутаторов, для подключения которых Участник/Победитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в течение 10 календарных дней после подписания договора план внедрения новой ЛВС.

План внедрения новой ЛВС должен включать номера VLAN, схему IP адресации, пароли доступа, используемые DNS и DHCP сервера, решение по переносу пользователей из существующей локальной IP-сети в новую IP-сеть. План внедрения новой ЛВС должен предусматривать бесперебойную работу пользователей, исключить возможности потери доступности контроллеров домена, серверного оборудования Cisco UCS и файловых хранилищ и сетевых жестких дисков, находящихся на работающей СХД EMC VNX5200. После согласования плана внедрения новой ЛВС с Заказчиком, должны быть проведены мероприятия согласно этого плана по смене адресации пользовательского оборудования, серверного оборудования и системами хранения данных.

Требования к соблюдению пожарных норм.

Помещение № 422 соответствует всем нормам СН 512-78. Помещение № 422 оборудовано системой автоматического газового пожаротушения с оптическими датчиками дыма. Несущие конструкции здания имеют нормированный предел огнестойкости. Здание оборудовано системой пожарной сигнализации с оптическими датчиками дыма.

В ходе монтажа должны быть использованы технологии и материалы, а также комплекс мер, не нарушающих работу системы пожаротушения помещения № 422 и системы пожарной сигнализации здания, а также не изменяющих нормированные пределы огнестойкости несущих конструкций.

Кабельные проходки в помещение № 422 должны быть защищены противопожарными модулями с пределом огнестойкости 240 минут. Запрещена прокладка кабельного лотка в кабельной проходке, кабельный модуль не должен пропускать дым и другие продукты горения. Кабельный модуль должен обеспечивать возможность добавления или замены кабелей без демонтажа модуля исключая повреждения внешней оболочки кабеля.

Требования по охране труда.

При проведении работ на высоте, верхолазных работ с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы, следует руководствоваться Правилами по охране труда при работе на высоте утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.

При работе в непосредственной близости от кабелей электрических сетей 220/380В, а также с ручным электроинструментов следует соблюдать Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

Механизмы, приспособления и инструменты, используемые при работах, должны быть исправными и применяться в соответствии с правилами Госгортехнадзора, правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями и инструкциями по эксплуатации этих механизмов и приспособлений.

Проектной документацией предусмотрено заземление всех металлических конструкции, элементов шкафов, коммутационных панелей, лотков и коммутаторов, находящихся в зоне влияния и изолированных от земли. Прикасаться к отключенным, но не заземленным токоведущим частям без средств защиты запрещается. Заземление следует выполнять по ГОСТ464-79*, ПУЭ.

Требования к измерительным приборам.

В соответствии с требованиями Производителя кабельной системы AMP Netconnect надлежит произвести комплекс измерений постоянных кабельных линий.  Для измерений Участник/Победитель должен использовать измерительный прибор из списка рекомендуемых приборов Производителя кабельной системы AMP Netconnect (Таблица № 3). Данные приборы должны быть откалиброваны авторизованным его производителем сервисным центром, и поверенным метрологической лабораторией, имеющей государственную аккредитацию на данный вид работ.

Маркировка элементов кабельной системы.

Маркировка элементов кабельной системы должна быть произведена в соответствии со стандартом TIA/EIA 606. Индексы маркировки на элементах сети должны совпадать с индексами, применяемыми в исполнительной документации.

СКС должна быть промаркирована в соответствии с проектной документацией.

Маркировке подлежат:

- кабельные линии – маркировка наносится на кабель бумажными самоклеящимися этикетками на расстоянии 150-300 мм от места заделки;

- коммутационные панели – нумерация панелей самоклеящимися этикетками, порты на панели бумажными вставками;

- нумерация информационных розеток – номера портов бумажными вставками;

- телекоммуникационные шкафы и все установленное в них оборудование.

Номер порта коммутационной панели, соединённый с ней кабель и подключенный к этому кабелю с другого конца информационный розеточный модуль должны иметь один и тот же номер.

При нумерации портов в проектной документации обеспечен принцип последовательности и непрерывности.

Нумерация производить в формате:

XX УУ.НН, где:

ХХ – номер порта коммутационной панели;

УУ – номер коммутационной панели;

НН – номер коммутационного шкафа.

Результаты работ.

Результатом работ должна стать новая ЛВС, включающая в себя новую смонтированную и протестированную СКС и подключенное к ней существующее оборудование ЛВС, с комплектом исполнительной документации.

Состав исполнительной документации:

- этажные планы с указанием размещения элементов СКС: розеток на рабочих местах, кабельных трас, коммутационного узла, отверстий;

- план расположения коммутационных панелей в коммуникационных шкафах;

- перечень материалов и оборудования.;

- сертификаты соответствия на смонтированные материалы и оборудование;

- акт выполненных работ по форме КС-2;

- кабельные журналы;

- паспорта на кабельные линии;

- гарантийный сертификат фирмы Производителя  AMP Netconnect на 25 летнюю системную гарантию.

Все документы, входящие в состав исполнительной документации, предоставляются Заказчику в 2 экземплярах в печатном сброшюрованном виде, а также в электронном виде в формате Adobe Reader (PDF).

Гарантийные обязательства.

На новую, смонтированную СКС должен быть предоставлен гарантийный сертификат на системную гарантию фирмы Производителя AMP Netconnect СКС сроком не менее 25 лет.

Участник/Победитель предоставляет собственную гарантию на качество произведенных работ и новую смонтированную ЛВС в целом не менее 3-х лет, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) .

Участник/Победитель обязуется в течении гарантийного срока осуществлять техническую поддержку новой ЛВС на участке, где производились работы по настройке и пусконаладке, с реакцией не более 24 часов и выездом технического специалиста на место. Также при обнаружении повреждений или неисправности новой, находящейся на гарантии  СКС не менее 2-х специалистов Участника/Победителя должны прибыть на место не более чем через 24 часа для составления акта об обнаруженной неисправности и выдачи заключения по классификации гарантийного случая.

3.1.2. В составе аукционной заявки Участник/Победитель должен представить техническое предложение, оформленное в свободной форме. В техническом предложении Участника/Победителя должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для Заказчика.

3.2.	Требования к основным условиям выполнения работ

3.2.1. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена по договору составляет – 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 коп. без НДС (14 160 000,00 руб. с НДС).

3.2.3. Порядок формирования цены договора.

Начальная (максимальная) цена по договору включает в себя работы  по монтажу локальной вычислительной сети, все налоги, сборы, пошлины, другие обязательные платежи и все иные расходы Участника/Победителя, связанные с исполнением настоящего договора.

3.2.4. Срок выполнения работ  45 дней с момента заключения договора

Место выполнения работ – г. Хабаровск, ул. Шеронова 56,56а.

4. Заключение и исполнение договора

4.1.1. Заказчик по согласованию с Участником/Победителем при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, в пределах 30% начальной (максимальной) цены договора, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором.

4.1.2. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

4.1.3. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальные сроки исполнения договора.

# Порядок проведения открытого аукциона

## Претендент открытого аукциона

### Претендент и участник открытого аукциона

    - Претендентом открытого аукциона признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента открытого аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента открытого аукциона, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента открытого аукциона, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке аукционную заявку на участие в открытом аукционе.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным Участниками в связи с их участием в открытом аукционе. К участию в открытом аукционе допускаются Претенденты, соответствующие требованиям пункта 5.1.1 аукционной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, аукционной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные аукционной документацией.

    - Документы, представленные претендентами в составе аукционных заявок, возврату не подлежат.

    - Участником открытого аукциона признается претендент, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей аукционной документацией, и допущенный к участию в открытом аукционе.

    - Аукционные заявки рассматриваются как обязательства Участников. Заказчик вправе требовать от победителя открытого аукциона заключения договора на условиях аукционной документации.

### Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц,

### допущенных к участию

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим аукционную заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - В составе аукционной заявки претендента, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого претендента, обязательным требованиям аукционной документации, предусмотренным пунктом 5.3.3 аукционной документации, а также документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.3, 7.1.8.4, 7.1.8.8 аукционной документации, и документ, оформленный в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации, на каждое лицо, выступающее на стороне такого претендента.

    - Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а аукционная заявка такого претендента должна соответствовать требованиям технического задания.

    - Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить в составе аукционной заявки все предусмотренные пунктом 7.1.8 аукционной документацией документы, с учетом требований пунктов 5.2.1-5.2.3 аукционной документации.

### Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям аукционной документации. Аукционная заявка Участника должна соответствовать требованиям технического задания. Для подтверждения соответствия требованиям аукционной документации в составе аукционные заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями аукционной документации.

    - Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в разделах 2, 3 аукционной документации.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного Участника) должен соответствовать обязательным требованиям аукционной документации, а именно:

      - отсутствие у Участника открытого аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник открытого аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения аукционной заявки на участие в открытом аукционе в размере не более 1000 рублей. Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений. В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 05 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия);

      - непроведение ликвидации Участника открытого аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника открытого аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи аукционной заявки на участие в открытом аукционе;

      - отсутствие у Участника открытого аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника открытого аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом открытого аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации;

      - отсутствие просроченной задолженности перед                                             АО «Дальгипротранс» за 3 (три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении открытого аукциона.

      - отсутствие неисполненных обязательств перед АО «Дальгипротранс»;

      - непричинение вреда имуществу АО «Дальгипротранс».

      - Отсутствие претензионной работы со стороны АО «Дальгипротранс» при исполнении обязательств Участником, являющимся контрагентом по заключенным договорам.

Соответствие обязательным требованиям, указанным в подпунктах 5.3.3.2-5.3.3.8 аукционной документации, подтверждается Участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации.

## Порядок проведения открытого аукциона

### Информационное сопровождение

    - Аукционная документация и иная информация об открытом аукционе размещается на сайтах. За получение документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Протоколы (выписки из протоколов), оформляемых в ходе проведения открытого аукциона, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания протоколов. Просмотр протоколов рассмотрения аукционных заявок возможен в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru и на сайте www.dgt.ru. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого аукциона, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### Разъяснения аукционной документации, изменения аукционной документации и извещения о проведении открытого аукциона, прекращение открытого аукциона

    - Запрос о разъяснении аукционной документации может быть направлен с момента размещения аукционной документации, извещения о проведении открытого аукциона на сайтах и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи аукционных заявок на участие в открытом аукционе.

    - Запрос  на разъяснение положений аукционной документации направляется посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью.

    - Запрос о разъяснении аукционной документации, полученный от Претендента позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

    - Разъяснения аукционной документации представляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Разъяснения размещаются на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня представления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи аукционных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого аукциона и (или) в аукционную документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и (или) в аукционную документацию, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи аукционных заявок, Заказчик обязан продлить срок подачи аукционных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи аукционных заявок оставалось не менее 7 (семи) дней, либо, если в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи аукционных заявок на участие в открытом аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов  о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию, а также по уведомлению Участников об итогах открытого аукциона и не несет ответственности в случаях, когда Участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах открытого аукциона при условии их надлежащего размещения на сайтах.

    - Открытый аукцион может быть прекращен в любой момент до проведения открытого аукциона. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Уведомление об отказе от проведения открытого аукциона размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

### Формы проведения открытого аукциона

Информация о форме открытого аукциона указывается в пункте 1.2 аукционной документации.

#### Открытый аукцион в электронной форме

    - Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

    - ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

    - Если открытый аукцион проводится в электронной форме на ЭТП,  претендент должен:

получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;

зарегистрироваться на ЭТП.

Порядок и правила регистрации на ЭТП содержатся на сайте ЭТП.

    - Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТП, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТП.

    - Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации.

    - Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТП, а также время их совершения фиксируются автоматически.

    - Все действия в рамках проведения открытого аукциона, в том числе направление запросов на разъяснение аукционной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов  претенденту о разъяснении отдельных положений его аукционной заявки, направление ответов на такие запросы, подача аукционной заявки на участие в открытом аукционе, ее отзыв, подача предложений о цене договора, осуществляются через личный кабинет Участника электронных процедур на ЭТП на сайте ЭТП. Информация о ходе открытого аукциона, предложениях  претендентов о цене договора, в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице открытого аукциона на сайте ЭТП.

    - Заказчик рассматривает только те аукционные заявки на участие в открытом аукционе, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи аукционных заявок.

    - Лица, зарегистрированные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с Заказчиком.

    - Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

#### Открытый аукцион, проводимый на бумажном носителе

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Вскрытие аукционных заявок

    - Процедура вскрытия аукционных заявок не является публичной.

    - При проведении процедуры вскрытия аукционных заявок сведения, содержащиеся в аукционных заявках, не оглашаются.

    - Протокол вскрытия аукционных заявок не составляется.

### Рассмотрение аукционных заявок

    - Аукционные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в аукционной документации, на основании представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения аукционных заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения аукционных заявок Заказчик также может установить новую дату проведения открытого аукциона. При этом Заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения аукционных заявок и дате проведения открытого аукциона.

    - Претендент  открытого аукциона не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

      - непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и (или) информации об Участнике открытого аукциона или о работах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;

      - несоответствия Претендента открытого аукциона предусмотренным аукционной документацией требованиям;

      - невнесения обеспечения аукционной заявки (если аукционной документацией установлено такое требование);

      - несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе:

аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям аукционной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями аукционной документации);

6.7.3.5. отказа Претендента от продления срока действия аукционной заявки и обеспечения аукционной заявки (если аукционной документацией установлено такое требование).

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных претендентом в составе аукционной заявки, Заказчик обязан отстранить такого претендента открытого аукциона на любом этапе проведения открытого аукциона.

    - Заказчик рассматривает только те аукционные заявки в электронной форме, которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.

    - Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.

    - До истечения срока действия аукционной заявки претенденту может быть предложено продлить срок действия аукционной заявки и обеспечения аукционной заявки. Претендент вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение аукционной заявки. В случае отказа претендента от продления срока действия аукционной заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения аукционной заявки, а аукционная заявка отклоняется от участия в открытом аукционе.

    - Заказчик вправе до даты проведения открытого аукциона в письменной форме запросить у Претендентов открытого аукциона информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия Претендента, работ, предлагаемых в соответствии с заявкой такого Претендента, предъявляемым требованиям, изложенным в аукционной документации. При этом не допускается изменение и (или) дополнение аукционных заявок Претендентов.

    - Заказчик вправе до даты проведения открытого аукциона в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе аукционной заявки, а также для подтверждения соответствия Участника, предлагаемых им работ требованиям документации.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в аукционная заявках Претендентов, путем выездных проверок. В случае препятствования Претендентом данной проверке его аукционная заявка может быть отклонена.

    - Информация о ходе рассмотрения аукционных заявок не подлежит оглашению. Попытки Претендентов получить такую информацию до размещения протокола на сайтах служат основанием для отклонения аукционных заявок таких претендентов.

    - По результатам рассмотрения аукционных заявок Заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендента открытого аукциона к участию в открытом аукционе.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы,  предлагаемые в соответствии с заявкой Претендента, не соответствуют требованиям, изложенным в аукционной документации, аукционная заявка претендента отклоняется.

    - Заказчик рассматривает аукционные заявки на предмет их соответствия требованиям аукционной документации.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в аукционной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание (при соблюдении равенства всех претендентов открытого аукциона), при рассмотрении аукционных заявок.

    - Заказчик вправе допустить претендента к участию в открытом аукционе в случае, если претендент или его аукционная заявка не соответствуют требованиям аукционной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия аукционной заявки на участие в открытом аукционе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким претендентом в соответствии с его аукционной заявкой.

    - Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - При наличии арифметических ошибок в аукционной заявке Заказчик может принять решение об отклонении аукционной заявки.

    - В ходе рассмотрения аукционных заявок Заказчик вправе затребовать от претендентов открытого аукциона разъяснения положений аукционных заявок.

    - Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении аукционных заявок и изучении квалификации претендентов.

    - По итогам рассмотрения аукционных заявок Заказчик составляет протокол рассмотрения аукционных заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

      - сведения о претендентах открытого аукциона, подавших аукционные заявки;

      - принятое Заказчиком решение о допуске к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;

    - Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на сайтах не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Просмотр протоколов рассмотрения аукционных заявок возможен в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru и на сайте www.dgt.ru.

  - Порядок проведения открытого аукциона в бумажной форме

### Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

    - Открытый аукцион в электронной форме проводится в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП путем снижения на «шаг открытого аукциона» начальной (максимальной) цены договора без учета НДС указанной в извещении и документации о проведении открытого аукциона.

    - «Шаг открытого аукциона» устанавливается в размере 0,5 процентов начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

    - Регистрационные номера Участников открытого аукциона присваиваются автоматически на ЭТП.

    - Открытый аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении и пункте 1.8 аукционной документации, с объявления на ЭТП начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

    - Участник открытого аукциона после объявления Заказчиком начальной (максимальной) цены договора   и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение электронной подписью

    - При представлении Участниками предложений по цене в электронной форме очередность представления предложений фиксируется автоматически.

    - С момента начала проведения открытого аукциона до его окончания на электронной странице данного открытого аукциона указываются все предложения о цене договора и время их поступления.

    - В случае если была предложена цена договора, сниженная в соответствии с «шагом открытого аукциона», равная цене, предложенной другим Участником открытого аукциона, ЭТП фиксирует предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

    - Открытый аукцион считается оконченным, если по истечении 20 (двадцати) минут после последнего предложения о цене договора  ни один из Участников не предложил новую цену договора. В этом случае открытый аукцион прекращается. Средствами ЭТП фиксируется последнее и предпоследнее предложение по цене договора и регистрационные номера Участников, сделавших такие предложения.

    - При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры с Участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

    - Победителем открытого аукциона признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

    - Информация о ходе открытого аукциона отображается на странице открытого аукциона на сайте ЭТП.

### Признание открытого аукциона несостоявшимся

    - Открытый аукцион признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом аукционе не подано ни одной аукционной заявки;

2) на участие в открытом аукционе подана одна аукционная заявка;

3) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе не допущен ни один Претендент;

4) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе допущен один Претендент;

5) на открытый аукцион не явился ни один из Участников;

6) на открытый аукцион явился один Участник;

7) победитель открытого аукциона или Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора  уклоняются от заключения договора.

    - В случае признания открытого аукциона несостоявшимся договор может быть заключен:

1)	с единственным Претендентом открытого аукциона (в соответствии с перечислением 2 пп. 6.10.1. аукционной документации) при условии, что аукционная заявка претендента соответствует требованиям аукционной документации и такой претендент будет признан Участником открытого аукциона;

2)	с единственным Участником открытого аукциона (в соответствии с перечислением 4 пп. пп.6.10.1. аукционной документации);

3) с Участником, который один явился на открытый аукцион

(в соответствии с перечислением 6 пп.6.10.1. аукционной документации).

    - Договор заключается в соответствии с пп. 6.10.2 аукционной документации по цене, согласованной с Участником открытого аукциона, но не выше цены договора, которая составляет 99,5 % начальной (максимальной) цены договора.

    - Если открытый аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить новый открытый аукцион или осуществить закупку другим способом.

### Особенности проведения открытого аукциона с ограниченным участием

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Антидемпинговые меры

Формой аукционной документации не предусмотрено.

## Аукционная заявка

### Состав аукционной заявки

    - Аукционная заявка должна содержать всю требуемую в аукционной документации информацию и документы.

    - Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с даты окончания подачи аукционных заявок, установленной в пункте 1.7. аукционной документации.

    - Аукционная заявка оформляется в соответствии с требованиями аукционной документацией.

    - Аукционная заявка претендента, не соответствующая требованиям аукционной документации, отклоняется.

    - Аукционная заявка оформляется на русском языке. Если в составе аукционной аукционные заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении аукционной заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением открытого аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом аукционе иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в открытом аукционе такое лицо в составе аукционные заявки должно представить все документы, предусмотренные аукционной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе аукционной заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования Участником, повреждения документа Участником, представления Участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В аукционной заявке должны быть представлены:

      - надлежащим образом оформленные в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2 к аукционной документации, заверенные подписью и печатью (при ее наличии) Участника аукционная заявка на участие в открытом аукционе, сведения об Участнике;

      - копия Устава (или копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции с учетом всех внесенных изменений. При представлении аукционной заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии, копии, заверенной ИФНС;

      - выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении открытого аукциона на сайтах, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы могут быть сформированы с использованием  сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет и представлены в виде электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо  сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего аукционную заявку:

- доверенность на лицо, подписавшее заявку, решение о назначении лица на должность, выдавшего доверенность, если от имени Участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени Участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должно быть представлено решение о назначении лица на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) Участника. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие соответствие Участников открытого аукциона, предлагаемых ими работ  установленным требованиям аукционной документации и условиям допуска к участию в открытом аукционе, в частности, перечисленным в разделе 2, пунктах 3.1, 5.3.3.1 аукционной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в разделе 2, пунктах 3.1, 5.3., 7.7 аукционной документации;

      - документы, подтверждающие внесение обеспечения аукционной заявки (если в извещении и аукционной документации содержится данное требование): оригинал банковской гарантии (если обеспечение заявки установлено в форме представления банковской гарантии) или оригинал или копия, заверенная банком, платежного поручения о перечислении денежных средств; при представлении заявки в электронной форме платежное поручение может быть сканировано с оригинала или копии, заверенной банком (если обеспечение аукционной заявки установлено в форме предоставления денежных средств);

      - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС  (копии, заверенные Участником, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной Участником копии документа, подтверждающего получение ИФНС/отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо без отметки инспекции ФНС с дополнительным сканированием документов, подтверждающих получение ИФНС/отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности;

      - договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в открытом аукционе принимает участие Участник, на стороне которого выступает несколько лиц). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014г. № ММВ-7-8/378@,  с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 05 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ с учетом внесенных в приказ изменений. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии.

      - документы подтверждающие правомерность применения упрощенной системы налогообложения, выданные Федеральной налоговой службой (в случае применения упрощенной системы налогообложения). Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) Участника. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии.

### Подача аукционных заявок

    - Окончательная дата подачи аукционных заявок и, соответственно, дата вскрытия аукционных заявок могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи аукционных заявок размещаются на сайтах. В этом случае срок действия аукционных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 7.1.2 аукционной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения аукционных заявок не требуется.

    - Претендент может подать только одну аукционную заявку по открытому аукциону для участия в открытом аукционе. Если претендент подает более одной аукционные заявки по открытому аукциону, а ранее поданные им аукционные заявки по этому открытому аукциону не отозваны, все аукционные заявки такого претендента по открытому аукциону не рассматриваются и считаются неподанными.

    - Аукционные заявки принимаются до истечения срока подачи аукционных заявок. По истечении срока подачи аукционных заявок аукционные заявки не принимаются.

### Аукционная заявка в электронной форме

    - При проведении открытого аукциона в электронной форме аукционная заявка должна состоять из электронной части.

    - Электронная часть аукционной аукционные заявки должна состоять из документов, указанных в пункте 7.1.8 аукционной документации.

    - Электронная часть аукционной аукционные заявки подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi), упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора. Допускается сканирование в черно-белом режиме.  Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб. Ограничение на общий объем электронных документов при подаче аукционных заявок (части аукционных заявок) в электронной форме указано в пункте 1.7. аукционной документации. Наименование архива, содержащего электронную часть аукционной  аукционные заявки, должно соответствовать формату «Наименование претендента Аукцион №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» Претендент должен указать номер открытого аукциона.

    - Для надлежащей подачи электронной части аукционной  заявки на участие в открытом аукционе претенденты в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТП подают электронную часть аукционной заявки с использованием штатного интерфейса торговой секции.

    - Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана электронной подписью.

    - По истечении срока подачи аукционных заявок претенденты не имеют возможности подать электронную часть аукционной заявки.

### Аукционная заявка на бумажном носителе

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Изменение и отзыв аукционных заявок

    - Претендент вправе изменить или отозвать поданную аукционную заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок, не утрачивая права на обеспечение (если обеспечение предусмотрено аукционной документацией).

    - Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.

    - При проведении открытого аукциона в электронной форме на ЭТП для изменения поданной аукционной заявки необходимо отозвать аукционную заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва аукционной заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва аукционной заявки необходимо руководствоваться регламентом торговой секции, размещенным на сайте ЭТП.

### Обеспечение аукционных заявок

    - Обеспечение аукционной заявки может предоставляться претендентом путем внесения денежных средств, или  банковской гарантией.

    - Способ и размер обеспечения аукционной заявки устанавливается в пункте 1.6 аукционной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 1.6 аукционной документации, способом не допускается.

    - Если обеспечение аукционной заявки предусмотрено в форме внесения денежных средств, участник открытого аукциона перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.6 аукционной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.6 аукционной документации.

    - В случае если претендентом открытого аукциона в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в аукционной документации, такой претендент открытого аукциона признается не предоставившим обеспечение заявки.

    - Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе должен быть подтвержден платежным поручением с отметкой банка, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копией такого поручения, заверенной банком.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются на счет претендента открытого аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено аукционной документацией, с даты наступления одного из следующих случаев:

      - после принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона – всем претендентам открытого аукциона, подавшим аукционные заявки;

      - после отзыва претендентом открытого аукциона аукционной заявки до окончания срока подачи заявок – такому претенденту открытого аукциона;

      - после отказа претендента открытого аукциона от продления срока действия аукционной заявки – такому претенденту открытого аукциона;

      - после получения аукционной заявки после окончания срока подачи заявок – претендентам открытого аукциона, которые подали эти заявки;

      - после проведения открытого аукциона – участникам, которые не стали победителями открытого аукциона;

      - после заключения договора – победителю открытого аукциона, участнику, представившему предпоследнее предложение о цене, с которым в соответствии с аукционной документацией заключается договор.

    - Для возврата денежных средств, внесенных претендентами в качестве обеспечения заявок на участие в открытом аукционе, необходимо при формировании заявки на участие в открытом аукционе указать реквизиты, на которые можно будет вернуть денежные средства.

    - Обеспечение аукционной заявки в виде банковской гарантии должно быть представлено банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.

Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто двадцать) дней со дня окончания подачи заявок, установленного в пункте 1.7 аукционной документации. Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в составе аукционной заявки. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии.

    - Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу заказчика.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

      - Сумму банковской гарантии, подлежащую оплате гарантом заказчику;

      - Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

      - Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

      - Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

      - Срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 7.6.8 аукционной документации;

      - Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

    - Основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным в аукционной документации.

    - Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 7.6.6 аукционной документации,  представившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

### Представление технического предложения

    - Техническое предложение представляется в порядке, предусмотренном разделом 3 аукционной документации.

    - В техническом предложении претендента должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании аукционной документации.

    - Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы Заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых работ.

## Заключение договора

### Обеспечение исполнения договора

    - Обеспечение исполнения договора не предусмотрено

### Заключение договора

    - Положения договора (условия и цена) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой Победителя или Участника открытого аукциона, за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией. При невыполнении Победителем или Участником открытого аукциона требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, с учетом требований данного пункта.

    - Участник/победитель открытого аукциона готовит проект договора в соответствии с аукционной документацией и  направляет подписанный проект договора Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты опубликования итогов открытого аукциона на сайтах.

В случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной документации 	Участник/победитель открытого аукциона должен представить обеспечение исполнения договора и подписанный проект договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования итогов открытого аукциона на сайтах.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями аукционной документации согласно приложению № 6 к аукционной документации в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты опубликования информации об итогах открытого аукциона на сайтах, (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной документации) в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней.

    - Если Победитель открытого аукциона уклонился от подписания договора, либо не представил в установленные аукционной документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора (если аукционной документацией установлено такое требование), он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.

    - Участник открытого аукциона, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях аукционной документации, аукционной заявки. Договор заключается по цене, предложенной Победителем открытого аукциона без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - В срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления несоответствия Победителя/Участника требованиям аукционной документации или в связи с предоставлением Победителем/Участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.

### Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать Заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый исполнитель должен соответствовать требованиям к Участникам открытого аукциона, которые устанавливались в аукционной документации.

Начальник ОИТ	            А.В. Вершинин

Заместитель председателя

экспертной группы	               А.Н. Иванов

Приложение № 1

к аукционной документации

На бланке претендента

## АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ________

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – претендент) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю аукционную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю аукционную заявку на участие в открытом аукционе № ____________ (далее – открытый аукцион) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая аукционная заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________ (наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую аукционную заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения аукционной заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) аукционной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый аукцион может быть прекращен в порядке, предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей аукционной заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день окончания подачи аукционных заявок. Аукционная заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- работы, предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно передать все права на работы, в случае признания Победителем Заказчику;

- ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование претендента лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом открытого аукциона, и административные наказания в виде дисквалификации;

- у ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствует просроченная задолженность перед АО «Дальгипротранс» за 3(три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации на сайтах;

- у ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют неисполненные обязательства перед АО «Дальгипротранс»;

- ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне участника) не причиняло вреда имуществу АО «Дальгипротранс».

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей аукционной заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать аукционную заявку на участие от имени

______________________________________________________

(полное наименование претендента)

______________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

«____» _________ 20__ г.

## Приложение № 2

к аукционной документации

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Фактическое местонахождение _______________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7. ОКПО

8. Название и адрес филиалов

9. Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте (указать не менее 3 (трех) разных номеров телефонов:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

12. Претендент выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет)

13. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения аукционной заявки_______________________________ (заполняется только в случае, если аукционной документацией предусмотрено обеспечение аукционной заявки в виде перечисления денежных средств)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

________________________________________________________

(полное наименование претендента)

________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________

- Паспортные данные ________________________________________

- ИНН _____________________________________________________

- Место регистрации _________________________________________

- Место фактического проживания _____________________________

- Телефон (______) __________________________________________

- Факс (______) _____________________________________________

- Адрес электронной почты __________________@_______________

- Банковские реквизиты_______________________________________

10.

12. Претендент выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет)

13. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения аукционной заявки __________________________ (заполняется только в случае, если аукционной документацией предусмотрено обеспечение аукционной заявки в виде перечисления денежных средств)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

________________________________________________________

(полное наименование претендента)

________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

Приложение № 3

к аукционной документации

Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого аукциона № ________,

выполняемых ____________________ .

(наименование Претендента)

| № п/п | год | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС/с учетом НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету аукциона) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с приложением: - копий договоров, указанных в таблице, (с приложениями к договору, отражающими вид и цену выполняемых работ) на сумму, не менее чем пятьдесят процентов от начальной (максимальной) цены договора, установленной в аукционной документации; - копий актов о выполненных работах к приложенным договорам. Имеющий полномочия действовать от имени претендента_________________________________________________ (Полное наименование претендента) _________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к аукционной документации

Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов у ____________________ .

(наименование Претендента)

| № | Наименование | Кол-во | Наличие документа подтверждающего калибровку и тестирование производственных мощностей, ресурсов, дата последней калибровки и тестирования | Наименование документа, подтверждающего наличие производственных мощностей (например, копии карточек учета основных средств, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

с приложением:

-  документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы)

- документ подтверждающий калибровку и тестирование, поверку производственных мощностей, ресурсов (например копии действующих сертификатов калибровки, или свидетельств или иные документы).

Имеющий полномочия действовать от имени претендента_________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                  (печать)

Приложение № 5

к аукционной документации

Сведения о квалифицированном персонале претендента

ФОРМА

Руководитель работ, инженерно-технические работники, монтажники (производители работ)

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Группа допуска по электробезопасности, дата последней проверки знаний правил работы в электроустановках | Группа допуска по безопасности работ на высоте, дата прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте | Дата последней проверки знаний требований охраны труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента_________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                  (печать)

Приложение № 6

к аукционной документации

ДОГОВОР №

на выполнение работ

г. Хабаровск                                                                                                                           «___»  ____________ 2016 г.

Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (сокращенное наименование – АО «Дальгипротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующ___ на основании _______,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу новой локальной вычислительной сети административно – производственных зданий по ул. Шеронова, 56 и 56а (далее – Объект) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – Работы).

1.2. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и передать Заказчику их результат в установленном порядке, а Заказчик принять и оплатить выполненные согласно данному договору Работы.

2. Цена работ

2.1. Цена Работ по настоящему Договору является твердой и составляет ________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _______ (________________) руб. __ коп. согласно Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена Работ указана с учетом стоимости оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ, транспортных и всех иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора и на весь период действия настоящего Договора остается неизменной.

2.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтверждённое Дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается им за свой счёт.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику до начала Работ проектную документацию, необходимую для выполнения Работ.

3.1.2. В случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию в пределах общей стоимости Договора передать измененную часть проектной документации Подрядчику.

3.1.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком.

3.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами назначить представителя, ответственного за осуществление контроля над ходом Работ и взаимодействием с Подрядчиком по настоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, соответствием выполненных Работ проектной документации:

3.2.1. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ.

3.2.2. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или привести к иным недостаткам/дефектам, выявления фактов применения не предусмотренных настоящим Договором и/или несертифицированных материалов, нарушения технологии производства Работ и правил нахождения на объектах Заказчика, не предоставления исполнительной документации в ходе выполнения Работ и по окончании Работ, выполнения Работ с ненадлежащим качеством, и т.п. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения вправе выдать Подрядчику письменное предписание об их устранении, а также требовать приостановки дальнейших Работ до устранения замечаний Заказчика. В случае согласия Подрядчика с выявленными недостатками/дефектами, Подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и/или потребовать выплаты неустойки в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с требованиями Технического задания, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к настоящему Договору, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта.

4.1.2. Отступления от проектной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации без письменного согласия Заказчика.

4.1.3. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, санитарными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.), Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими регламентами и иными нормативными документами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока;

- выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами назначить приказом представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика с указанием их номеров телефонов и адресов электронной почты.

4.1.5. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, а также вывоз и организацию процесса утилизации строительных и иных отходов по мере их образования в процессе выполнения Работ. После завершения Работ по Договору в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также вывезти оставшиеся строительные и иные отходы, образовавшиеся в процессе производства Работ, и организовать процесс их утилизации. Подрядчику запрещается складирование указанных отходов в расположенные на прилегающей к Объекту территории контейнеры для бытовых отходов Заказчика.

4.1.7. В случае выполнения скрытых работ известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к приемке за 1 (Один) рабочий день до ее начала. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов освидетельствования этих работ (конструкций).

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций). Вскрытие таких работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. По требованию Заказчика приостановить Работы в случаях, предусмотренных п. 3.2.2. настоящего Договора.

4.1.11. Согласовать с Заказчиком перечень привлекаемых Субподрядчиков для выполнения Работ. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком используемые для выполнения Работ материалы.

4.1.13. При проведении Работ соблюдать пропускной и внутриобъектный режим, установленный Заказчиком на Объекте. До проведения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего пропуска на Объект Заказчика, обеспечив получение письменного согласия работников на передачу Заказчику и обработку Заказчиком (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) их персональных данных на весь срок действия Договора в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.14. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) дней после получения запросов и обеспечить Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения Работ – в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.

5.2.	Датой фактического окончания Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

6. Поставка материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ оборудованием, материалами (изделиями, конструкциями) (далее – оборудование и материалы).

6.2. Приобретенные для производства Работ материалы должны принадлежать Подрядчику на праве собственности. Подрядчик не вправе использовать их на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели.

6.3. Все необходимые для выполнения Работ оборудование, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) календарных дня до начала производства Работ, выполняемых с их использованием.

6.4. Если Подрядчик при выполнении Работ использует оборудование, материалы, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов, соответствующими актами освидетельствования или предоставленное не правомерно, Подрядчика обязан их заменить в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением подтверждающих документов.

6.5. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных оборудования, материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поставляемых для выполнения Работ оборудования, материалов за свой счет.

6.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора оборудования, материалов, риск их случайного повреждения и уничтожения.

6.8. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом оборудования и материалов, принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта формы КС-2, справки формы КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать и вернуть Подрядчику по одному их экземпляру или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

7.2. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик вправе потребовать возмещения убытков и, по своему выбору:

- устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- соразмерного уменьшения цены выполненных Работ.

Заказчик указывает требование и сроки устранения недостатков в мотивированном отказе.

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный Заказчиком срок, может служить основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

7.3. Заказчик, принявший работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), а также на скрытые недостатки.

7.4. К первому выставленному Подрядчиком первичному учетному документу прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.) с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать первичные учетные документы, заверенные в установленном законодательством порядке и подтверждающие право лиц подписывать первичные учетные документы, а при их изменении – копии документов, подтверждающих изменение состава этих лиц.

8. Оплата работ

8.1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

8.2. Форма оплаты:  перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

8.3. В соответствии со статьями 168, 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее - Постановление), Подрядчиком при выполнении Работ выставляются счета-фактуры (авансовые счета-фактуры) Заказчику по форме и в порядке, предусмотренном Постановлением.

Счета-фактуры, предъявленные Подрядчиком, должны быть подписаны уполномоченными на то лицами с расшифровкой их фамилий и инициалов, без указания должностей. При этом использование факсимильной подписи является не допустимым. К первому выставленному счёту – фактуре Подрядчиком прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.), заверенные в установленном законодательством порядке, и подтверждающие право лиц подписывать счета-фактуры за руководителя и главного бухгалтера, образцы их подписей, а при их изменении – копии документов, подтверждающих изменение состава этих лиц. В случае несвоевременного предоставления или не предоставления счетов-фактур и документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших счета-фактуры, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

9. Гарантии

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, все конструктивные элементы, оборудование, материалы, входящие в результат Работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается в размере, предусмотренном Техническим заданием (Приложение№ 1 к настоящему Договору), и исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, предусмотренный Техническим заданием (Приложение№ 1 к настоящему Договору). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи повреждения результата Работ со стороны третьих лиц или Заказчика.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке.

9.6. Подрядчик не несет ответственности за качество проектной и другой документации, передаваемой ему Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и сообщить о выявленных недостатках Заказчику. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением данного пункта, оплате не подлежат.

9.7. Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.8. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе на основании акта-освидетельствования, привлечь к устранению дефектов другую организацию за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

9.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо отказаться от исполнения Договора.

10.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность

11.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

11.2. За нарушение срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по настоящему Договору.

11.3. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, другого имущества и/или строительных и иных отходов, образовавшихся в процессе производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки.

11.4. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной формы, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 3.2.2. настоящего Договора, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме убытки, связанные с выполнением Работ, причинением вреда в ходе производства работ, в том числе суммы неустоек, выплаченных контрагентам, третьим лицам, суммы штрафов, наложенных уполномоченными органами.

В случае нанесения материального ущерба Заказчику при производстве Работ Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента получения соответствующего требования и с участием представителя Заказчика составить акт осмотра и компенсировать нанесенный ущерб в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае причинения материального ущерба третьим лицам при производстве Работ Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать данную ситуацию и возместить причиненный третьим лицам ущерб.

11.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. Внесение изменений в Договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проектную документацию. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об этом, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием конкретных изменений, вносимых в объемы Работ.

Если такие изменения касаются содержания проектной документации или могут повлиять на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

12.2. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с п.п. 13.1 и 13.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом Хабаровского края.

14. Прекращение договорных отношений

- 14.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

- 14.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

- В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с несоответствием Результата Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работы, результаты которых не соответствуют установленным требованиям, а также обязан возместить убытки Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- 14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику причиненных в связи с этим убытков в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней;

- не устранения недостатков выполненных Работ в течение срока, установленного для их устранения;

- не соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов;

- отступления Подрядчика от Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) без согласования такого отступления с Заказчиком;

- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования или приостановки действия свидетельства СРО Субподрядчика (в случае если выполняемая работа относится к перечню работ, выполнение которых возможно только при наличии СРО);

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

При отказе Заказчика от исполнения условий настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением настоящего Договора, на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

14.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика.

- 15. Конфиденциальность и антикоррупционная оговорка

- 15.1. Стороны обязуются в рамках действующего законодательства соблюдать конфиденциальность, в т.ч. режим коммерческой тайны, в отношении информации, полученной ими от друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ, не открывать и не разглашать данную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 15.2. Требования пункта 15.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации, в т.ч. содержащей коммерческую тайну, по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.

- 15.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15.4. Стороны обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при работе с персональными данными в период действия настоящего Договора.

15.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

15.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Стороны направляют уведомления согласно реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 15.5. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 15.5. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 15.6. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

16. Особые условия

16.1. Не допускается уступка Подрядчиком права требования по настоящему Договору другому лицу без согласия Заказчика.

16.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по адресу для отправки корреспонденции, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по адресу электронной почты, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Указанная копия имеет юридическую силу до момента получения адресатом оригинала направленного документа.

16.4. Обо всех изменениях своих адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов, уполномоченных лиц и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок с момента соответствующих изменений. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

16.5. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии ч. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

16.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ, субъектов РФ, на территории которых ведутся Работы.

16.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.8. Приложения к Договору:

1. Техническое задание – Приложение № 1;

2. Объектная смета с приложением _____ локальных смет № ___ - № _____ на ___ листах – Приложение № 2.

17. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «Дальгипротранс» Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Адрес для отправки корреспонденции: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Тел. (4212) 30-51-09 Факс (4212) 21-66-82 Адрес электронной почты: email@dgt.ru ИНН 2721001477 / КПП 272101001 Р/с 40702810470000102556 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Адрес для отправки корреспонденции: Тел. Факс Адрес электронной почты: ИНН / КПП Р/с в к/с БИК |
| ______________________/ ____________/ | ____________________/_______________/ |

Приложение № 1

к договору № ____________

от «___»  ____________  2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |

PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.

DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.